竞争性谈判文件

项目名称：赣州市妇幼保健院采购神经肌肉刺激治疗仪项目

项目编号：JXTCGZ2020100096

采购人：赣州市妇幼保健院

江西省机电设备招标有限公司

中国  南昌

目   录

第一章　谈判邀请	3

第二章　谈判须知	4

一、说明	4

二、 谈判文件	5

三、 谈判响应文件的编制	6

四、 谈判响应文件的递交	8

五、 谈判	8

六、授予合同	11

第三章※合同条款	14

合同条款前附表	14

第四章　合同格式	20

第五章  附件（谈判响应文件格式）	21

1. 谈判响应书	22

2．报价表	23

3. 技术规格响应/偏离表	24

4. 商务条款响应/偏离表	25

5. 供应商情况一览表	26

6. 技术文件	27

7．资格证明文件	28

7-2.响应供应商关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函（格式）	29

※第六章　采购需求及技术规格	35

项目需求一览表	35

技术规格	35

# 第一章　谈判邀请

江西省机电设备招标有限公司受赣州市妇幼保健院的委托，就其采购神经肌肉刺激治疗仪项目进行竞争性谈判，欢迎合格的供应商参加。

1、项目编号：JXTCGZ2020100096

2、采购项目内容：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 预算金额（元） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 神经肌肉刺激治疗仪（进口产品） | 1套 | 298000 | 详见采购需求 |

注：本项目允许采购进口产品，有符合条件的国产产品也可以参与采购活动。

3、供应商的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（4）本项目不接受联合体响应。

（5）其他资格条件：

5.1所投一、二、三类医疗器械产品用于临床的：二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证及登记表（新证不需登记表），一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证；

5.2所投在中华人民共和国境内生产的一、二、三类医疗器械产品用于临床的：二、三类医疗器械产品须具有医疗器械生产许可证,一类医疗器械产品的须具有医疗器械生产备案凭证；

5.3经营用于临床三、二类医疗器械的：三类医疗器械须具有医疗器械经营企业许可证，二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；（医疗器械注册人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需提供）。

5.4所投的进口产品不是供应商自己制造的，产品应具有有效的制造商授权。

5.5本项目采购进口产品，有符合条件的国产产品也可以参与采购活动。

4、谈判文件的获取：

有意向的供应商请于2020年11月17日8:30时至2020年11月20日17:30时，登录精彩纵横电子交易平台网站（网址：http://www.jczh100.com)，注册登记并通过审核后，在网上缴费并获取谈判文件及其它资料，各供应商无需办理CA锁，只需要注册登记并通过审核即可。（具体注册事宜查看“CA数字证书办理须知”，相关问题也可拨打咨询电话：400-8566-100。如已注册过，则直接网上缴费并下载即可。）

5、响应截止时间和开标时间：2020年11月23日上午10：30时（北京时间），所有响应文件应在此时间之前递交到开标地点。

6、开标地点：江西省机电设备招标有限公司赣州分公司（赣州市章江新区梅州路6号富地中心5#楼三层），届时请投标人的法定代表人或经正式授权的代表出席开标大会。为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，减少人员流动和集聚，确保参与本项目各方的人身安全，各响应供应商限派一名授权代表送达响应文件，且须全程佩戴口罩，并保持现场人员合理间隔距离。不戴口罩、现场不配合信息填报或体温超过37.3℃者一律不得进入办公楼，请响应供应商提前做好准备并充分考虑以上因素，否则后果自行承担。

7、谈判保证金：01包的谈判保证金为人民币伍仟元整(￥5000.00)，供应商必须在谈判截止时间前一天17:30时前从供应商银行账户以转账方式到达采购代理机构帐户，以实际到账时间为准，未按时到账的将被视为无效响应。

采购人名称：赣州市妇幼保健院

采购人地址：赣州市大公路106号

联系人：叶先生

联系电话：0797-8282041

采购代理机构名称：江西省机电设备招标有限公司

详细地址：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号（咨询大厦）

赣州分公司：赣州市章江新区梅州路6号富地中心5#楼三层

联 系 人：高晓正

联系电话：0797-8389887

电子函件：jzgz@jxzxtz.com

工本费及保证金帐户:

开 户 行：中信银行南昌分行营业部

账户名称：江西省机电设备招标有限公司

01包账号：3115710014734624718

# 第二章　谈判须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15.1 | 谈判保证金金额：01包的谈判保证金为人民币伍仟元整(￥5000.00)，本项目保证金应当采用支票、汇票、本票或者网上银行支付等非现金形式交纳,具体帐户信息详见谈判文件。 |
| 2 | 16.1 | 谈判有效期：自谈判之日起不少于90日历日 |
| 3 | 17.1 | 谈判响应文件的份数：正本1份、 副本3份 |
| 4 | 25.1 | 成交标准： 在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。 |
| 5 | 34.1 | 采购代理服务费：向成交供应商收取，按成交金额的1.5%收取。 |
| 6 | 35.1 | 履约保证金：合同签订前，成交供应商须向采购人支付履约保证金，履约保证金为成交金额的10%。 |

## 一、说明

1．适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本“谈判邀请”中所述货物和相关服务的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”详见“谈判邀请”。

2.2 “采购代理机构”：江西省机电设备招标有限公司

2.3 “供应商”是指向采购人提供“谈判邀请”中采购内容的法人、其它组织或者自然人。

3. 合格供应商

3.1供应商的资格条件：详见“谈判邀请”

3.2对供应商的限制

3.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；否则，视为谈判响应无效。

3.2.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；否则，视为谈判响应无效。

3.3联合体竞争性谈判

3.3.1本项目不接受联合体竞争性谈判。

4. 谈判费用

4.1不论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加谈判有关的全部费用。采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 供应商代表

5.1指全权代表供应商参加谈判活动并签署谈判响应文件的人。如果供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》（格式详见“第五章附件”）。

## 二、 谈判文件

6. 谈判文件的构成

6.1 要求提供的服务和相关服务、谈判过程和合同条款在谈判文件中均有说明。谈判文件共六章，各章的内容如下：

第一章  谈判邀请

第二章  谈判须知

第三章  合同条款

第四章  合同格式

第五章  附件（谈判响应文件格式）

第六章  采购需求表及技术规格

6.2 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供谈判服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 谈判文件的澄清和修改

7.1任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的供应商，应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前以书面形式通知采购代理机构。

7.2 谈判截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可对谈判文件进行修改。

7.3谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

## 三、 谈判响应文件的编制

8. 提示

8.1竞争性谈判文件中未注明进口产品的，均为国产产品，并且不允许提供进口产品参加谈判。提供进口产品参加谈判，谈判响应文件被视为无效．

8.2 供应商应认真阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件的要求提供谈判响应文件和资料。

8.3 供应商提交的谈判响应文件以及供应商与采购代理机构所有来往书面文件均须使用中文。谈判响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。

8.4 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

9. 谈判响应文件计量单位

9.1谈判响应文件中所使用的计量单位, 除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

10. 谈判响应文件的构成

10.1谈判响应文件应由下列部分构成：

(1) 谈判响应书

(2) 报价表

(3) 技术规格响应/偏离表

(4) 商务条款响应/偏离表

(5) 供应商情况一览表

(6) 技术文件

(7) 资格证明文件

(8) 谈判保证金

10.2供应商应将谈判响应文件装订成册，并编写谈判响应文件目录及页码。

11. 证明供应商合格和资格的文件

11.1 供应商应提供证明其合格和资格的证明文件(格式详见“第五章附件”)。

12.其他资格证明文件。

13. 证明货物符合谈判文件规定的文件

13.1 供应商应提交其货物和相关服务符合谈判文件规定的证明，作为谈判响应文件的一部分。

13.2 货物和相关服务与谈判文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1)货物主要技术指标和性能的详细说明。

2)对照谈判文件技术规格，逐条说明所提供货物和相关服务已对谈判文件的技术规格做出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数。

3)商务条款的偏差和例外。

14. 谈判报价

14.1谈判报价均以人民币报价，报价内容包含谈判文件规定的服务；安装、调试、检验；培训；技术服务；运至最终目的地的运费、保险费和税费等完成本项目所需的一切费用。

14.2供应商要按报价表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项。

14.3 供应商如需用外汇购入某些服务，须折合人民币(包含进口环节税)计入总报价中。

15. 谈判保证金

15.1 供应商须在谈判响应文件递交截止时间之前向采购代理机构提交“供应商须知前附表”中规定金额的谈判保证金，并作为其谈判响应文件的一部分。

注：供应商可凭银行进账单复印件作为谈判保证金凭据。

15.2 任何未按第15.1条要求提交谈判保证金的谈判响应文件被视为无效。

15.3 成交供应商的谈判保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

15.4 未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。

15.5 下列任何情况发生时，将不予退还其交纳的谈判保证金：

(1)供应商在谈判文件规定的谈判有效期内撤回其谈判响应文件；

(2)成交供应商未按本须知规定签订合同；

(3)成交供应商未按规定缴付采购代理服务费；

(4)拒绝签订采购合同；

(5)成交供应商提供虚假材料和文件意图骗取成交。

16. 谈判有效期

16.1 谈判有效期为自谈判之日起不少于“供应商须知前附表”规定的时间保持有效。谈判有效期不足的谈判响应文件被视为无效。

17. 谈判响应文件的签署及规定

17.1 供应商应准备一份谈判响应文件正本和“供应商须知前附表”规定份数的副本。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

17.2谈判响应文件的正本必须打印，并按谈判文件的要求签字、签章。谈判响应文件的副本可采用正本的复印件。

17.3 谈判响应文件不得涂改和增删，如有修改，必须由谈判响应文件签字人签字或盖章。

17.4 谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

17.5 电报、电传、传真形式的谈判响应文件概不接受。

## 四、 谈判响应文件的递交

18. 谈判响应文件的密封及标记

18.1 供应商应将谈判响应文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

18.2信封封口处有谈判全权代表的签字或单位公章。封皮上注明谈判项目名称、项目编号、供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“谈判时启封”字样。

18.3 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对谈判响应文件的误投和提前启封概不负责。

19. 谈判截止时间

19.1谈判响应文件必须在“谈判邀请”规定的谈判响应文件递交截止时间前送达指定的谈判地点。

20. 迟交的谈判响应文件

20.1 在谈判响应文件递交截止时间以后送达的谈判响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

21. 谈判响应文件的撤回

21.1 从谈判响应文件递交截止期至谈判有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件，否则将不予退还其交纳的谈判保证金。

## 五、 谈判

22. 谈判组织

22.1采购代理机构在“谈判邀请”中规定的时间和地点组织谈判。参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。

23. 谈判小组

23.1在相关的采购评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立谈判小组。评审工作由谈判小组负责。

24. 谈判程序

24.1响应供应商在采购人的纪检监察人员的监督下，在谈判现场检查响应文件的密封情况并签字确认。代理机构拆封响应文件。确认无误后供应商离开谈判地点。

24.2谈判小组对各供应商的谈判响应文件认真审阅，确定谈判内容，并进行初审。谈判响应文件的初审分为：

（1）资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对谈判响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

（2）符合性检查。依据谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

24.3初审出现下列情况者，谈判响应文件被视为无效：

  - 未提交谈判响应书；

  - 响应文件份数不符合谈判文件要求的；

  - 未提供谈判保证金或金额不足，谈判保证金形式不符合谈判文件要求的；

  - 未按竞争性谈判文件“第五章附件7”的规定提供资格证明文件的；

  - 未按谈判文件要求加盖单位公章，法人代表授权书没有法定代表人签字（签章）或签字（签章）人没有法定代表人有效委托的；

  - 谈判文件规定为国产产品，提供进口产品参加谈判的；

  - 谈判有效期响应不足的；

  - 技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

  - 超过了采购项目预算的；

  - 谈判响应文件未进行装订的；

  - 有谈判文件中规定的其它无效情形的。

24.4第一轮谈判

谈判小组按递交响应文件时间的顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其它信息。

24.5谈判文件修正：

（1）第一轮谈判结束后，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购文件中标注※号的条款，但不得变动谈判文件中的资格条件和其他内容，实质性变动的内容，须经谈判小组签字、采购人代表确认。

（2）代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，给响应供应商提供较充分的修正时间。

（3）响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修改，并在规定时间内将修正文件由供应商或其授权委托人签字或盖章后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

24.6第二轮谈判

（1）谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。代理机构对谈判过程和谈判内容进行记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。并按24.7最终报价的要求，进行最终报价，谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选商。

（2）第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的。按24.5谈判文件修正的要求，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

24.7 最终报价

（1）最终的谈判结束后，谈判小组规定供应商最终报价时间，所有响应供应商作最终报价，密封后递交谈判小组。谈判小组按评审标准，报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

（2）最终报价即为合同成交价，在合同履行过程中不得更改，并作为评审依据。

24.8 若没有对技术、商务做实质性修改或对技术、商务做了实质性修改，但没有提高要求；最终（或下一轮）报价不得高于上一轮报价；否则，最终（或本轮）报价无效，以上轮报价为准作为评审依据。

24.9所有响应供应商的最终报价均超过了采购预算，谈判小组有权决定是否再次进行报价或本次谈判失败。若再次报价仍超出采购预算，谈判小组可宣布本次谈判终止。

25. 成交标准

25.1 详见 “供应商须知前附表”

26. 与谈判小组的接触

26.1 除按“谈判须知”第24条规定外，从谈判之日起至授予合同期间，供应商不得就其谈判有关事项与谈判小组私下接触。

26.2 供应商试图对谈判小组的评审施加任何影响，都可能导致其谈判响应文件作无效处理。

27. 终止竞争性谈判采购活动的情形

27.1出现下列情形之一的，终止竞争性谈判采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 六、授予合同

28.推荐成交候选供应商

28.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终评审价格由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

28.2如有两家或两家以上供应商最终评审价格相同且为最低价，按技术指标优劣顺序排列；技术指标优劣性相同的，由谈判小组随机抽取确定排序。

29.确定成交供应商

29.1采购代理机构在谈判结束后将评审报告送采购人。

29.2采购人收到评审报告后，按照评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

30. 公示

30.1 成交供应商确定后，在中国采购与招标网（网址： http://www.chinabidding.com.cn/）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）上进行成交结果公示，公示期为3天。

31. 质疑

31.1参与谈判的供应商对成交结果有质疑的，质疑书应当在公示期内须将原件送达采购代理机构。质疑书必须署名，由法定代表人或者供应商代表签字（盖章），并加盖供应商单位公章。

质疑书应当包括下列主要内容：

1）质疑人和被质疑人的名称、质疑人的地址、电话等；

2）具体的质疑事项、事实根据和法律依据以及相关证明材料；

3）提起质疑的日期。

31.2、质疑函接收方式

31.2.1、对谈判文件质疑

接收部门：江西省机电设备招标有限公司赣州分公司

联系电话：0797-8389887

通讯地址：赣州市章江新区梅州路6号富地中心5#楼三层

邮编：341000

31.2.2、对谈判过程、成交结果质疑

接收部门：江西省机电设备招标有限公司赣州分公司

联系电话：0797-8389887

通讯地址：赣州市章江新区梅州路6号富地中心5#楼三层

邮编：341000

32. 成交通知书

32.1成交结果公告，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，成交供应商在领取成交通知书时须按“供应商须知前附表”规定的收费标准向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

32.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

32.3 当成交通知书发出后，采购代理机构将通知所有未成交的供应商，同时按照本须知第15.3条和第15.4条的规定退还所有谈判保证金。

33. 签订合同

33.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间（一周内）、地点与采购人签订合同，否则按谈判有效期内撤回其谈判响应文件处理。

33.2 竞争性谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判过程中有关澄清文件均应作为签订合同的依据。

33.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33.4成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本须知“第29条”规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，并不予退还其交纳的谈判保证金。

七、采购代理服务费

34. 采购代理服务费

34.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构缴纳“供应商须知前附表”规定的采购代理服务费。在领取采购代理服务费发票时提供一份采购合同。

34.2采购代理服务费只收现金、支票、汇票。

34.3 成交供应商如未按第34.1条规定办理，采购代理机构将按第15.5条规定不予退还其谈判保证金。

35. 履约保证金

35.1成交供应商在与采购人签订采购合同之前，向采购人提交“供应商须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

35.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

35.3如果成交供应商没有按本须知“第35.1条”规定执行，被视为成交供应商拒绝签订采购合同，按本须知“第33.4条”规定执行。

35.4 履约保证金在项目验收合格后无质量问题一次性无息退还。

八、附则

36. 解释权

36.1本谈判文件是根据国家有关法律、法规有关规定编制，解释权属江西省机电设备招标有限公司。

# ※合同条款

## 合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款方式：合同签订、货物送达、安装调试、培训完成且验收合格后一个月内付100%，验收产生的费用由中标人承担。 |
| 2 | 履约保证金金额：成交供应商在合同签订前需按中标金额的10%缴纳履约保证金，履约保证金由采购人收取，验收合格后转为质保金，质保期满一年后无质量问题1个月内予以一次性无息退还。 |

合同协议条款将由采购人（甲方）与成交供应商（乙方）结合本项目情况协商后签订。

以下为采购人提出的合同协议条款主要内容，涉及供应商的条款在响应文件中进行承诺。

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1）“合同”是指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

2）“合同价”是指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

3）“买方”是指购买货物的采购人。

4）“卖方”是指根据合同规定提供货物和服务的成交供应商。

5）“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

6）“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范要求的活动。

2. 技术规范

2.1提交货物的技术规范应与谈判文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其响应文件的技术规范偏离表（如果被买方接受的话）相一致。

2.2若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 专利权

3.1卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4. 包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物损坏和损失的后果均由卖方承担。

6. 交货方式和交货时间

6.1 交货方式为现场交货。

6.2 卖方应在合同规定的交货期前尽快以书面形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛量、总体积（立方米）和备妥交货日期通知买方。同时卖方将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项寄给买方。

6.3 在现场交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量，否则，卖方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

6.4交货时间和地点详见采购需求一览表。

7. 装运通知

7.1 在现场交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期以书面形式通知买方。

7.2如因卖方延误将上述内容用书面形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

8. 保险

8.1 如果货物是按现场交货方式报价的，由卖方办理货物运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物。

9. 付款方式

9.1 付款方式详见“合同条款前附表”

10. 技术资料

合同项下技术资料(除有特殊规定外)将以下列方式交付:

10.1合同生效后60天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后3天内将这些资料免费寄给买方。

11. 质量保证

11.1 卖方应保证货物是全新，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.2 根据买方按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

11.3 卖方在收到通知后，应在24小时内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4  如果卖方在收到通知后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

11.5质量保证期、免费服务期见“采购要求”

12. 检验

12.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量或重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后90天内，根据买方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔，但责任由保险公司或运输部门承担的除外。

12.3 如果货物的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方将有权向卖方提出索赔。

12.4 买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造,卖方有义务为买方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

13. 索赔

13.1买方有权根据买方按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

13.2 在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1）卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2）根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

4）卖方根据合同负责安装或安装督导，如因安装或督导不正确而造成设备损坏或设备性能不合要求而遭受的损失，由卖方负责，损失的数额，由买卖双方商定降低货物价格。

13.3如果在买方发出索赔通知后30天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从付款中或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14. 延期交货

14.1 卖方应按照“采购需求一览表”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

14.3 如果卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和/或终止合同。

15. 违约赔偿

15.1除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一周，按合同总价的1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果卖方在达到最高限额后仍不能交货，买方可考虑终止合同。

16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关权威部门出具的证明文件寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间持延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17. 税费

17.1 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

17.2 根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

17.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

18. 仲裁

18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 仲裁机构为合同履行地经济仲裁机构。

18.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

19. 违约终止合同

19.1 买方在卖方违约的情况下，如果：

1）卖方未能在合同规定的期限或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；或；

2）如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后30 天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

19.2 在买方根据上述第19.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

20. 破产终止合同

20.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

21. 转让和分包

21.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对响应文件中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，在原响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

21.3中小企业按规定的政策获取采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

22. 合同修改

22.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

23. 通知

23.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24. 计量单位

24.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

25. 适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26. 合同文件及资料的使用

26.1 除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

26.2除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第26.1款中所列的任何文件和资料。

26.3除合同本身以外，26.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

27. 合同生效及其他

27.1 合同应在双方签字盖章并在买方收取卖方提供的履约保证金后开始生效。

27.2 本合同一式三份，以中文书写，甲乙双方各执一份，采购代理机构一份。

27.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

# 第四章　合同格式

购销合同

甲方: 赣州市妇幼保健院

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，依据甲方招标结果并结合本项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方采购乙方     事项，甲乙双方经友好协商，签订本合同并共同遵守。

一、项目概况

1、项目名称：

2、项目内容：乙方按照甲方要求完成设备的供应及安装调试，并通过验收。具体内容详见合同附件清单。

3、项目总价：

| 产品名称 | 规格型号 | 制造商名称 /产地 | 数量 | 单位 | 单价 （人民币） | 总金额 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |

该合同系固定总价合同，合同总价款是指设备的产品、配件、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、售后服务等附随服务、保修期内备品备件以及各种保险、税费等全部费用。

二、质量标准

- 乙方按合同配置清单要求，保证提供给甲方的全套系统部件和附件材料（除在合同附件中另有说明外）全部是由设备制造商原所在国的所在地工厂生产提供的原装全新、全套设备（出具原厂合格证和保修卡），进口产品需提供海关报关单，完全符合合同规定和货物原产国的质量、规格和性能要求。

2、乙方保证提供给甲方的全套系统部件和附件材料必须符合原产地国家和中国的有关法律法规和行业标准规定的质量和环保、消防等标准和要求，对人体无毒、无害、无污染。

3、乙方保证向甲方提供的有关资质材料真实有效，由此引起的责任

或费用均由乙方承担。如因设备发生医疗器械不良事件，乙方应承担全部责任和所有费用。

三、合同生效条件

合同自收取乙方履约保证金后，双方法定代表人或其授权委托代理人签字盖章之日起生效。

四、交货期限和地点

1、到货期：合同签订生效后， 天内设备送达项目地点。

设备到达项目地点时，由甲乙双方指定人员共同在场开箱清点，并按合同标的名称、型号、规格、配置、数量与装箱单   核对无误，海关报关单及原产地证明资料齐全后，核对无误双方签字确认。

2、项目地点：江西省赣州市妇幼保健院指定科室 。

五、安装调试与验收

1、乙方负责免费安装、调试，于设备到达项目地点  个工作日内完成。

2、安装、调试完毕,系统正常运行达最佳性能状态，符合合同确认的

质量标准后，乙方向甲方提供全套真实、完整、齐全、有效的验收资料申请验收。

3、甲方收到验收资料后按要求组织验收。验收合格,由双方共同签署验收报告。验收不合格的由乙方负责修正或退换。

六、质保期及售后服务管理

1、乙方负责对甲方人员进行设备使用和保养的培训指导，提供使用保养说明书和设备零配件价目清单等资料，保证备品备件和专用耗材按与甲方确认的价目清单价格长期、及时供应，并终身提供售后服务与技术支持。

2、质量保证期：整体项目为  年,质保期自验收合格之日起计算。

3、质量保证期内,产品出现任何质量问题乙方应无条件退换，承担由此产生的一切费用。新换设备重新安装验收合格之前，每天按总货款0.2‰计算处以违约金及对甲方进行赔偿。

4、质量保证期内,产品发生故障问题乙方应立即应答处理，  小时内到现场免费维修服务（含零配件），有备用系统的要求备用系统可独立运行。设备故障维修停机时间每次不得超过3天。

5、质量保证期内,免费做好维护保养（含所需更换的零配件、易损易耗件等），定期提供设备运行状态报告，接受甲方对维保质量的考核。

七、付款方式及乙方公司帐号

1、合同签订前，成交供应商按成交金额的10%缴纳履约保证金，即人民币（小写）：¥：    ，（大写）：    。履约保证金由采购人收取。

2、本项目不付预付款。所有合同项目经验收合格后支付合同总价的100%，即人民币（小写）：¥：   ，（大写）：     。同时，履约保证金自动转为质量保证金。

3、质保期结束后，甲方确认产品无质量问题，质量保证金一次性无息退还。

4、乙方公司名：

开户行：

帐  号：

八、双方权利与义务

1、甲方权利与义务

1.1  按合同确认的标的名称、型号规格、配置、数量与乙方现场核对并签字，对不合格或相关证件不齐的产品有权拒收并退回。

1.2  按照合同约定向乙方支付合同款。

1.3  组织项目验收。

1.4  按标准要求对乙方质保期内维保工作质量进行管理，并定期考核。

2、乙方权利与义务

2.1  全面履行合同，保质保量按期组织供货，并安装调试。

2.2  提供货物达到质量标准要求，和甲方共同开箱查验，提交产品有关资料。配合甲方提供资料进行整理、归档，通过项目验收。

2.3  负责按培训计划完成对人员的系列培训，提供培训资料，确保培训人员能够独立操作、管理和维护。

2.4  按要求做好质保期服务及售后服务管理工作，接受甲方监督考核。

九、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%的违约金。

2.甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.乙方不能交付货物，则由乙方向甲方支付合同总价的5%的违约金。

4.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的5%，逾期交货超过10天，甲方有权终止合同，并按第九条第3款处理。

5.乙方所交的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备。乙方向甲方支付货款总额的5%的违约金。

6.如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，乙方退回全部货款，并按第九条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，违约金按第九条第3~4款执行。

十、合同争议的解决方式、地点

由本合同引起的任何争议,双方应尽量通过友好协商的方式解决,如

协商不成，双方一致同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他

1、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

3、本合同的附件为合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力。合同附件组成如下：

附件1：配置清单

4、本合同及附件一式 6份, 甲方3份、乙方2份、代理机构一份，具有同等法律效力。

甲方签章：                          乙方签章：

甲方代表:                           乙方代表:

联系电话：                          联系电话：

日    期：                          日    期：

# 第五章  附件（谈判响应文件格式）

正（副）本

谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

包号：

单位（公章）

年   月   日

## 1. 谈判响应书

致：江西省机电设备招标有限公司

根据贵方为(项目名称)项目竞争性谈判采购货物和服务的谈判邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件正本一份及副本   份:

1. 报价表

2. 技术规格响应/偏离表

3. 商务条款响应/偏离表

4. 按谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件

5. 资格证明文件

6. 提交的谈判保证金，金额为                。

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的货物总价为      （用大小写注明响应金额）元。

2. 我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部谈判文件，包括第(编号、补遗书)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本谈判有效期为自谈判日起   90   日历日。

5. 如果在规定的谈判时间后，我方在谈判有效期内撤回谈判响应文件，谈判保证金将不予退还。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真

电话                                  电子邮件

银行名称                              账号

法定代表人或授权代表签字或签章

供应商盖章

日期

## 2．报价表

供应商名称：                                                      项目编号：

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 制造商名称 | 报价 声明 | 谈判保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

## 3. 技术规格响应/偏离表

供应商盖章：

项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件技术规格 | 谈判响应文件技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 按产品清单中的技术参数及规格要求逐条填写 |  | 不允许负偏离 |  |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在谈判响应文件中（或页码）的依据；

2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商盖章：

## 4. 商务条款响应/偏离表

供应商盖章：

项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 谈判响应文件的 商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 交货期： |  |  |  |
|  |  | 交货地点： |  |  |  |
|  |  | 质保期： |  |  |  |
|  |  | 履约保证金： |  |  |  |
|  |  | 付款方式： |  |  |  |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在谈判响应文件中（或页码）的依据；

2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商盖章：

## 5. 供应商情况一览表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址/邮箱 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章

## 6. 技术文件

内容包括：

1、货物的详细说明

2、谈判文件要求提供的技术资料

3、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

## 7．资格证明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的资格证明文件。

- 所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 谈判小组将应用供应商提交的资料，根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

7-1.企业法人营业执照（三证合一）或营业执照、税务登记证及组织机构代码证（复印件加盖公章）。

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的资格证明文件

7-2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

3、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7-3. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

7-4.法定代表人授权书（见格式）

7-5.供应商的资格声明（见格式）

7-6.响应保证金交纳凭证（复印件加盖公章）

7.7.其他资格证明文件

1、所投一、二、三类医疗器械产品用于临床的：二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证及登记表（新证不需登记表），一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证；

2、所投在中华人民共和国境内生产的一、二、三类医疗器械产品用于临床的：二、三类医疗器械产品须具有医疗器械生产许可证,一类医疗器械产品的须具有医疗器械生产备案凭证；

3、经营用于临床三、二类医疗器械的：三类医疗器械须具有医疗器械经营企业许可证，二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；（医疗器械注册人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需提供）。

## 7-2.响应供应商关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函（格式）

致：江西省机电设备招标有限公司

我公司在参加本次采购活动中，如获中标，保证具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺。

响应供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代表签字或签章：

年   月   日

7-3. 响应供应商关于无重大违法记录书面声明函（格式）

致：江西省机电设备招标有限公司

响应供应商名称（或自然人姓名）在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

特此声明。

响应供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代表签字或签章：

年   月   日

7-4．法定代表人授权书

致: 江西省机电设备招标有限公司

（供应商全称）法定代表人           授权         （全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                      （项目编号）项目谈判活动，全权代表我方处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

供应商全称（公章）：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：有效的法定代表人及授权代表身份证（正、反面）复印件，法人亲自参与响应的，不需要提供授权书，但须提供法人身份证（正、反面）复印件

7-5．供应商的资格声明

（供参考格式）

致：（采购代理机构）

为响应贵方（项目名称、项目编号）采购邀请，下述签字人愿参与谈判，提供采购需求一览表和技术规格规定的货物和相关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1、我方的资格声明正本一份。

2、下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

法定代表人或授权代表签字或签章：

供应商盖章

日期：

7-6.响应保证金交纳凭证（复印件加盖公章）

7.7.其他资格证明文件

（1）所投一、二、三类医疗器械产品用于临床的：二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证及登记表（新证不需登记表），一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证；

（2）所投在中华人民共和国境内生产的一、二、三类医疗器械产品用于临床的：二、三类医疗器械产品须具有医疗器械生产许可证,一类医疗器械产品的须具有医疗器械生产备案凭证；

（3）经营用于临床三、二类医疗器械的：三类医疗器械须具有医疗器械经营企业许可证，二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；（医疗器械注册人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需提供）。

# 第六章　采购需求及技术规格

## 项目需求一览表

| 采 购 名 称 内 容 | 详见“第一章 谈判邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见“第一章 谈判邀请” |
| 交货期 | 详见采购需求 |
| 交货地点 | 详见采购需求 |
| 质保期 | 详见采购需求 |
| 质量标准 | 详见采购需求 |

采购需求

一、技术需求

1	产品适用范围：采用电刺激疗法对神经和肌肉软组织进行治疗，具有缓解疼痛、改善肌肉健康状态、提高局部机能、促进软组织损伤和刺激细胞恢复功能，可用于术后恢复及康复治疗。

3	通道：电刺激通道数量≥4个;多功能通道数量≥4个。

4	外部模拟信号通道：外部模拟信号（压力）采集与治疗通道数量≥2个。

5	外部数字信号通道：外部数字信号采集与治疗通道≥1个。

6	电流发生器≥2个。

7	电刺激电流类型≥9种，如：直流电流、单项脉冲、双向脉冲、补充电流脉冲、同步补充脉冲、同步双向脉冲、单项半正弦、双向半正弦、平均值（正弦）。

8	刺激电流强度：0-100mA任意调整，调节精度0.5 mA。

9	刺激电流脉宽：50-1000uS任意调整，调节精度50us。

10	刺激电流频率：1-2000Hz，其中1-400Hz任意调整, 调节精度1Hz。

11	反射采集 EMG数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-2000 uV，肌电位灵敏度：1 uV。

12	电极诊断功能：具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常

13	有视觉和听觉辅助反射采集，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈显示并伴有声音提示。

14	反射采集曲线包含盆底肌反射采集曲线和腹部肌反射采集曲线。

15	混合模式：可对每个通道和每个阶段进行设置、调整（刺激、获取、反射）。两个刺激通道、两个多功能通道布局可调。

16	条件刺激：当病人进行反射采集，训练不能达到目标时，激活电刺激来加强肌肉收缩。

17	A3反射预置≥10种。

18	场景反射预置≥58种。

19	治疗方案及治疗参数的设定：治疗过程中可任意调整颜色、曲线厚度、缓冲值、治疗时间、工作时间、休息时间、样板图、电流的频率和脉宽、反射采集波形等参数，实现个体化方案治疗。

20	专业的电生理反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维分为ⅡA和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌电位的最大值，肌电位最小值，肌电位瞬间值，以及肌肉疲劳度，并分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维受损情况进行针对性治疗。

21	病人文档的管理：记录每一位病人的治疗全过程，储存、回放并进行各种反射采集分析；病人的每一个疗程都可以建立开始、中间（多次）、结束的检查报告，可对以上报告进行多项参数综合对比，使病人清楚的知道治疗效果。

22	治疗模式≥11种，包括：电刺激、条件性电刺激、阈值电刺激、反射采集、负反射采集、反射采集-电刺激、场景反射、排尿记录表、镇痛、盆底肌肉康复器、盆底肌肉检查康复器治疗。

23	预置治疗方案数≥260个，并可以编制适合病人具体情况的治疗方案。方案可提供禁忌症、适应症、电极和传感器位置示意图等信息。

24	数据处理：数据可备份、统计、分析、更新，支持数据动态存储。

25	保修期内软件免费升级。

## 26.设备生产日期到交货日期在12个月以内。

二、商务要求：

质保期：1年及以上。

交货期：自合同签订生效后 30 个日历日内送达指定地点并完成安装验收完毕。

交货地点：赣州市妇幼保健院

以下内容在递交响应文件时填好单独递交，不需要放在响应文件中

| 投标人健康信息登记表 来访日期 |  | 现场体温测量 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手机号码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 居住地 | 省 市 县（区） |  |  |  |  |  |  |
| 外地人员填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出发地 | 省 市 县（区） |  |  |  |  |  |  |
| 交通出行方式 | 汽车□ 火车□ 飞机□ 自驾□ |  | 车次/班次/航班号 中转信息及座位号 |  |  |  |  |
| 个人基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 过去14天您是否曾经到过重点地区，或在其他有病例报告社区的居住史？ |  |  |  |  | 是□ |  | 否□ |
| 过去14天内您是否接触过确诊病例或疑似病例？ |  |  |  |  | 是□ |  | 否□ |
| 过去14天内您是否接触来自重点地区，或来自有病例报告社区的发热或有呼吸道症状患者？ |  |  |  |  | 是□ |  | 否□ |
| 过去14天内您是否出现过发热、乏力、干咳、腹泻等症状？ |  |  |  |  | 发热□ 乏力□ 干咳□ 腹泻□ 否□ |  |  |
| 本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 申报人（签名）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

存在瞒报或审查不严的，一经发现将严肃处理，并报有关部门依法追究责任。