- 附件：

- 腔镜百克钳采购需求

- 技术需求

- 1、产品为全新原装；

- 2、可配合电外科系统主机使用，对直径≤7mm的血管进行永久性闭合；

- 3、配件为可重复使用和高温高压消毒；

- 4、智能功率调节，功率输出自动控制，可重复的血管闭合效果，闭合效果四级可调；

- 5、器械即插即用，自动识别；

- 6、具有自动调节功率输出及自动停止功能；

- 7、整把配件分为手柄、管鞘、内芯三件套设计。

- 商务需求

- 一、交货期限、地点

- 1、交货期限：合同签订后30个日历天内完成该货物的安装、调试工作，验收合格后交给买方使用；

- 2、交货地点：赣州市妇幼保健院；

- 二、付款方式：合同签订后，按合同规定时间完成供货数量并由采购人验收合格后一次性支付。

- 三、验收方式：本项目由采购人组织验收，最终验收报告由采购人出具。

- 四、售后服务：

- 1、质保期：调试验收合格后6个月及以上。

- 2、24小时快速维修反应，本省有售后服务办事处。