附件：

|  |  |
| --- | --- |
| **水电材料需求清单（所有材料均需满足国标）** | **2023年预算价** |
| 序号 | 采购标准要求 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） |
| **1** | **国标** | AB胶 | 80g | 瓶 | 16.5 |
| **2** | **灯管灯具（必须提供佛山照明、雷士、欧普或同等规格质量的其他品牌）** | LEDT5一体灯 | 117cm | 套 | 28 |
| **3** | 57cm | 套 | 25 |
| **4** | 86.5cm | 套 | 25 |
| **5** | LEDT8灯管 | 120cm | 根 | 18 |
| **6** | 58cm | 根 | 17 |
| **7** | 90CM | 根 | 18 |
| **8** | LED插座灯 | 9W | 个 | 22 |
| **9** | LED插座灯插管灯 | 4W | 个 | 19 |
| **10** | LED灯泡 | 10W | 个 | 23 |
| **11** | 5W | 个 | 14 |
| **12** | 7W | 个 | 18 |
| **13** | LED地脚灯 | 86型 | 个 | 88 |
| **14** | LED路灯 | 50W | 只 | 185 |
| **15** | LED模组 | 24W佛山 | 个 | 48 |
| **16** | LED平板灯 | 30\*30 24W | 套 | 95 |
| **17** | 60\*30 24W | 套 | 120 |
| **18** | 60\*60 28W | 套 | 150 |
| **19** | LED筒灯 | 12W | 个 | 35 |
| **20** | 18W | 个 | 54 |
| **21** | 5W | 个 | 26 |
| **22** | 9W | 个 | 30 |
| **23** | LED吸顶灯 | 18W | 套 | 60 |
| **24** | 24W | 套 | 75 |
| **25** | LED吸顶灯盘 | 18W | 个 | 38 |
| **26** | 24W | 个 | 48 |
| **27** | COB天棚射灯 | 100W | 支 | 268 |
| **28** | LED手术室净化灯 | 600\*600 36W | 支 | 160 |
| **29** | LED暗藏4寸筒灯 | 12W | 支 | 35 |
| **30** | LED暗藏5寸筒灯 | 16W | 支 | 54 |
| **31** | LED集成平板灯 | 600\*600 36W | 支 | 150 |
| **32** | 220V高压灯带 | 8W | 米 | 13 |
| **33** | LED暗藏平板灯 | 300\*1800 45W | 支 | 520 |
| **34** | LED暗藏平板灯 | 300\*2400 72W | 支 | 660 |
| **35** | LED暗藏双头斗胆灯 | 2\*6W | 支 | 70 |
| **36** | LED暗藏双头斗胆灯 | 2\*9W | 支 | 92 |
| **37** |  100\*1200办公灯 | 24W | 支 | 220 |
| **38** | 熙华9W射灯 | 9W | 支 | 38 |
| **39** | LED集成平板灯 | 600\*600 36W | 支 | 150 |
| **40** | 熙华9W深藏筒灯 | 9W | 支 | 38 |
| **41** | LED手术室净化灯 | 600\*600 36W | 支 | 160 |
| **42** |  LED T5灯管1.2米 | 1.2米 | 支 | 28 |
| **43** | LED暗藏平板灯 | 300\*1200 36W | 支 | 220 |
| **44** | 平板灯 | 600\*600 | 支 | 150 |
| **45** | 平板灯 | 595\*595 | 支 | 145 |
| **46** | LED暗藏线性灯 | 50\*60\*1200 | 支 | 650 |
| **47** | **PVC管线阀接口等材质（必须提供联塑、中财、保利、鸿雁或其他同等规格质量档次的品牌）** | PPR20闸阀 | 20mm | 个 | 28 |
| **48** | PPR32闸阀 | 32mm | 个 | 38 |
| **49** | PPR40闸阀 | 40mm | 个 | 64 |
| **50** | PPR45°弯头 | 20mmX45° | 个 | 2 |
| **51** | PPR45°弯头 | 25mmX45° | 个 | 2.5 |
| **52** | PPR45°弯头 | 32mmX45° | 个 | 3 |
| **53** | PPR45°弯头 | 40mmX45° | 个 | 4 |
| **54** | PPR50截止阀 |  | 个 | 83 |
| **55** | PPR50闸阀 | 50mm | 个 | 85 |
| **56** | PPR50直接 |  | 个 | 4 |
| **57** | PPR管堵 | 32mm | 个 | 3 |
| **58** | 40mm | 个 | 4 |
| **59** | PPR管帽 | 20mm | 个 | 1.3 |
| **60** | 25mm | 个 | 2 |
| **61** | 32mm | 个 | 3 |
| **62** | 40mm | 个 | 4 |
| **63** | PPR截止阀 | 20mm铜杆 | 个 | 38 |
| **64** | 25mm铜杆 | 个 | 43 |
| **65** | 32mm铜杆 | 个 | 63 |
| **66** | 40mm铜杆 | 个 | 72 |
| **67** | 50mm铜杆 | 个 | 85 |
| **68** | 63mm铜杆 | 个 | 98 |
| **69** | 90mm铜杆 | 个 | 135 |
| **70** | PPR快接 | DN20 | 个 | 17 |
| **71** | DN25 | 个 | 20 |
| **72** | DN32 | 个 | 25 |
| **73** | DN40 | 个 | 32 |
| **74** | DN50 | 个 | 59 |
| **75** | DN63 | 个 | 92 |
| **76** | DN90 | 个 | 128 |
| **77** | PPR快速接头快插阀门 | 20 | 个 | 35 |
| **78** | 25 | 个 | 40 |
| **79** | 32 | 个 | 48 |
| **80** | PPR快速接头快插弯头 | 32 | 个 | 12 |
| **81** | PPR快速接头快插直接 | 20 | 个 | 6 |
| **82** | 32 | 个 | 8 |
| **83** | PPR冷水管 | 20mm | 米 | 6 |
| **84** | 25mm | 米 | 8 |
| **85** | 32mm | 米 | 11 |
| **86** | 40mm | 米 | 17 |
| **87** | 50mm | 米 | 24 |
| **88** | PPR内牙三通 | 20mm内牙 | 个 | 16 |
| **89** | 25mm内牙 | 个 | 20 |
| **90** | 32mm内牙 | 个 | 35 |
| **91** | 40mm内牙 | 个 | 48 |
| **92** | PPR内牙弯头 | 20mm内牙 | 个 | 15 |
| **93** | 25mm内牙 | 个 | 28 |
| **94** | 32mm内牙 | 个 | 34 |
| **95** | 40mm内牙 | 个 | 46 |
| **96** | PPR内牙直节 | 20mm | 个 | 15 |
| **97** | 25mm | 个 | 28 |
| **98** | 32mm | 个 | 34 |
| **99** | 40mm | 个 | 45 |
| **100** | PPR热水管 | 20mm | 米 | 7 |
| **101** | 25mm | 米 | 10 |
| **102** | 32mm | 米 | 15 |
| **103** | 40mm | 米 | 21 |
| **104** | 50MM | 米 | 32 |
| **105** | PPR热水弯头 | 50MM | 个 | 8 |
| **106** | PPR三通 | 20mm | 个 | 2 |
| **107** | 25mm | 个 | 3 |
| **108** | 32mm | 个 | 4 |
| **109** | 40mm | 个 | 6 |
| **110** | PPR外牙三通 | 20mm外牙 | 个 | 16 |
| **111** | 25mm外牙 | 个 | 20 |
| **112** | 32mm外牙 | 个 | 37 |
| **113** | 40mm外牙 | 个 | 52 |
| **114** | PPR外牙弯头 | 20mm外牙 | 个 | 15 |
| **115** | 25mm外牙 | 个 | 28 |
| **116** | 32mm外牙 | 个 | 36 |
| **117** | 40mm外牙 | 个 | 48 |
| **118** | PPR外牙直节 | 20mm | 个 | 15 |
| **119** | 25mm | 个 | 28 |
| **120** | 32mm | 个 | 36 |
| **121** | 40mm | 个 | 48 |
| **122** | PPR弯头 | 20mm | 个 | 2 |
| **123** | 25mm | 个 | 3 |
| **124** | 32mm | 个 | 4 |
| **125** | 40mm | 个 | 5 |
| **126** | PPR异径三通 | 25mmx20mm | 个 | 3 |
| **127** | 32mmx20mm | 个 | 5 |
| **128** | 32mmx25mm | 个 | 5 |
| **129** | PPR异径直接 | 25mmX20mm | 个 | 3 |
| **130** | 32mmX25mm | 个 | 3.5 |
| **131** | 40mmX32mm | 个 | 4 |
| **132** | PPR直接 | 20mm | 个 | 2 |
| **133** | 25mm | 个 | 3 |
| **134** | 32mm | 个 | 3.5 |
| **135** | 40mm | 个 | 4 |
| **136** | PVC给水45°弯头 | 20mmX45° | 个 | 1.5 |
| **137** | 25mmX45° | 个 | 2 |
| **138** | 32mmX45° | 个 | 3 |
| **139** | 40mmX45° | 个 | 3.5 |
| **140** | 50mmX45° | 个 | 4.5 |
| **141** | PVC给水大小头 | 25mmX20mm | 个 | 2.5 |
| **142** | 32mmX25mm | 个 | 3 |
| **143** | 40mmX50mm | 个 | 5 |
| **144** | 50mmX32mm | 个 | 6 |
| **145** | PVC给水管 | 20mm | 米 | 5 |
| **146** | 25mm | 米 | 6 |
| **147** | 32mm | 米 | 8 |
| **148** | 40mm | 米 | 10 |
| **149** | 50mm | 米 | 12 |
| **150** | PVC给水管快速活接 | 110mm | 个 | 43 |
| **151** | 20mm | 个 | 7 |
| **152** | 25mm | 个 | 9 |
| **153** | 32mm | 个 | 12 |
| **154** | 40mm | 个 | 16 |
| **155** | 50mm | 个 | 21 |
| **156** | 63mm | 个 | 28 |
| **157** | 75mm | 个 | 35 |
| **158** | PVC给水管帽 | 20mm | 个 | 2 |
| **159** | 25mm | 个 | 2.5 |
| **160** | 32mm | 个 | 3 |
| **161** | 40mm | 个 | 4 |
| **162** | 50mm | 个 | 5 |
| **163** | PVC给水内牙三通 | 25mm内牙 | 个 | 5 |
| **164** | 32mm内牙 | 个 | 6 |
| **165** | 40mm内牙 | 个 | 8 |
| **166** | 50mm内牙 | 个 | 12 |
| **167** | PVC给水内牙弯头 | 20mm内牙 | 个 | 4 |
| **168** | 25mm内牙 | 个 | 5 |
| **169** | 32mm内牙 | 个 | 6 |
| **170** | 40mm内牙 | 个 | 8 |
| **171** | 50mm内牙 | 个 | 10 |
| **172** | PVC给水内牙直节 | 20mm | 个 | 3.5 |
| **173** | 25mm | 个 | 4 |
| **174** | 32mm | 个 | 5 |
| **175** | 40mm | 个 | 8 |
| **176** | 50mm | 个 | 10 |
| **177** | PVC给水三通 | 20mm | 个 | 2 |
| **178** | 25mm | 个 | 2.5 |
| **179** | 32mm | 个 | 3 |
| **180** | 40mm | 个 | 4.5 |
| **181** | 50mm | 个 | 6 |
| **182** | PVC给水外牙直节 | 20mm | 个 | 3 |
| **183** | 25mm | 个 | 4 |
| **184** | 32mm | 个 | 5 |
| **185** | 40mm | 个 | 6 |
| **186** | 50mm | 个 | 8 |
| **187** | PVC给水弯头 | 20mm | 个 | 2 |
| **188** | 25mm | 个 | 2.5 |
| **189** | 32mm | 个 | 3 |
| **190** | 40mm | 个 | 4 |
| **191** | 50mm | 个 | 6 |
| **192** | PVC给水直接 | 20mm | 个 | 2 |
| **193** | 25mm | 个 | 2.5 |
| **194** | 32mm | 个 | 3 |
| **195** | 40mm | 个 | 4 |
| **196** | 50mm | 个 | 5 |
| **197** | PVC加长活接 | 50MM | 个 | 10 |
| **198** | PVC排水45°弯头 | 110mmX45° | 个 | 11 |
| **199** | 50mmX45° | 个 | 5 |
| **200** | 75mmX45° | 个 | 8 |
| **201** | PVC排水卜申 | 110mmX50mm | 个 | 7 |
| **202** | 110mmX75mm | 个 | 8 |
| **203** | 75mmX50mm | 个 | 5 |
| **204** | PVC排水存水弯 | 110mm | 个 | 32 |
| **205** | 50mm | 个 | 12 |
| **206** | 75mm | 个 | 20 |
| **207** | PVC排水管 | 110mm | 米 | 22 |
| **208** | 160mm | 米 | 35 |
| **209** | 200mm | 米 | 53 |
| **210** | 40mm | 米 | 7 |
| **211** | 50MM | 根 | 32 |
| **212** | 75mm | 米 | 12 |
| **213** | PVC排水加长伸缩节 | 110mm | 个 | 30 |
| **214** | PVC排水三通 | 110mm | 个 | 15 |
| **215** | 50mm | 个 | 6 |
| **216** | 75mm | 个 | 8 |
| **217** | PVC排水伸缩节 | 50mm | 个 | 9 |
| **218** | 75mm | 个 | 13 |
| **219** | PVC排水弯头 | 110mm | 个 | 11 |
| **220** | 50mm | 个 | 5 |
| **221** | 75mm | 个 | 8 |
| **222** | PVC排水直接 | 110mm | 个 | 9 |
| **223** | 50mm | 个 | 4 |
| **224** | 75mm | 个 | 6 |
| **225** | PVC皮管 | 20 | 米 | 6 |
| **226** | PVC球阀 | 25mm | 个 | 12 |
| **227** | 32mm | 个 | 16 |
| **228** | **插座、开关（必须提供正泰、公牛、德力西、雷士、天正或同档次质量规格的其他品牌）** | 插座 | 暗装电话 | 个 | 28 |
| **229** | 暗装电脑 | 个 | 38 |
| **230** | 暗装电视 | 个 | 26 |
| **231** | 暗装开关白面板 | 个 | 6 |
| **232** | 暗装空调16A | 个 | 16 |
| **233** | 暗装五孔10A | 个 | 12 |
| **234** | 暗装一开五孔10A | 个 | 18 |
| **235** | 明装空调16A | 个 | 14 |
| **236** | 明装五孔10A | 个 | 11 |
| **237** | 明装一开五孔10A | 个 | 16 |
| **238** | 开关插座 | 十孔插座暗装 | 个 | 25 |
| **239** | 开关插座（明十孔插） |  | 个 | 22 |
| **240** | 声控灯头 |  | 个 | 35 |
| **241** | 时控开关 | 220V | 个 | 80 |
| **242** | 四孔插座 |  | 个 | 15 |
| **243** | 五孔插座 |  | 个 | 15 |
| **244** | **阀门（必须提供九牧、日丰、辉煌、中宇或同等质量档次规格的其他品牌）** | 三角阀(全铜) | 单冷角阀 | 个 | 45 |
| **245** | 单热角阀 | 个 | 48 |
| **246** | 脚踏阀 | 全铜冲厕所专用 | 个 | 220 |
| **247** | 全铜洗手盆专用 | 个 | 285 |
| **248** | 13~15公分 | 个 | 285 |
| **249** | 厕所脚踏阀 | 长10cm | 个 | 260 |
| **250** | 小便斗延时阀 | 大号 | 个 | 160 |
| **251** | 延时冲洗阀 | 8公分全铜 | 个 | 175 |
| **252** | **龙头（必须提供九牧、日丰、辉煌、中宇或同等质量档次规格的其他品牌）** | 龙头 | 4分加长龙头 | 个 | 65 |
| **253** | 4分龙头 | 个 | 40 |
| **254** | 带锁 | 个 | 55 |
| **255** | 单把脸盆冷热 | 个 | 345 |
| **256** | 单冷脸盆 | 个 | 120 |
| **257** | 单冷智能感应面盆龙头 | 个 | 870 |
| **258** | 电热水器冷热 | 个 | 380 |
| **259** | 角式 | 个 | 105 |
| **260** | 明装冷热 | 个 | 220 |
| **261** | 全铜大弯单把单孔脸盆冷热 | 个 | 380 |
| **262** | 全铜大弯脸盆单冷单把单孔 | 个 | 175 |
| **263** | 入墙冷热 | 个 | 155 |
| **264** | 网嘴 | 个 | 45 |
| **265** | 洗衣机 | 个 | 50 |
| **266** | 水龙头 | 15-8501大体/ | 个 | 60 |
| **267** | 洗衣机龙头 |  | 个 | 50 |
| **268** | **必须提供飞羽丰或同等质量档次规格的其他品牌** | 电热水龙头 | 脸盆快速电热专用 | 个 | 240 |
| **269** | **国标** | U型锁 | (空白) | 把 | 70 |
| **270** | **国标** | 安全帽 | 电工专用 | 个 | 45 |
| **271** | **国标** | 安全绳 |  | 条 | 130 |
| **272** | **提供森柏朗、正泰、公牛、雷士、德力西或同等档次质量的其他品牌** | 暗装电视插 |  | 个 | 25 |
| **273** | **国标** | 把手 | 快开冲洗阀专用 | 个 | 10 |
| **274** | 延时阀按钮专用 | 个 | 10 |
| **275** | 圆形 | 个 | 7 |
| **276** | 直把 | 个 | 7 |
| **277** | 包扎带 | 空调专用 | 个 | 10 |
| **278** | 保险柜配件 |  | 套 | 32 |
| **279** | 保险柜锁 |  | 把 | 145 |
| **280** | 闭路电视线 | 全铜双频 | 卷 | 181.7 |
| **281** | 闭路线连接线 | 4M 双头连接 | 根 | 25 |
| **282** | 闭门器 |  | 个 | 110 |
| **283** | 壁扇 |  | 只 | 295 |
| **284** | 玻璃胶 |  | 支 | 20 |
| **285** | 玻璃门拉手 | 120cm | 付 | 130 |
| **286** | 60cm | 付 | 80 |
| **287** | 玻璃门锁 |  | 把 | 120 |
| **288** | 玻璃枪 |  | 把 | 25 |
| **289** | **国标** | 卜申 | 1.5寸x1寸玛钢 | 个 | 12 |
| **290** | 1寸x4分玛钢 | 个 | 8 |
| **291** | 25\*15 | 个 | 9 |
| **292** | 2寸x1.5寸玛钢 | 个 | 18 |
| **293** | 3寸x2寸玛钢 | 个 | 28 |
| **294** | 4寸x3寸玛钢 | 个 | 38 |
| **295** | 6分x4分玛钢 | 个 | 6 |
| **296** | **国标** | 不锈钢吊轮 |  | 付 | 63 |
| **297** | 不锈钢隔断拉手 |  | 付 | 18 |
| **298** | 不锈钢隔断锁 |  | 付 | 15 |
| **299** | 不锈钢管 |  | 米 | 22 |
| **300** | 不锈钢拉手 |  | 个 | 90 |
| **301** | 不锈钢螺丝 | 10\*80 | 斤 | 18 |
| **302** | 12\*80 | 斤 | 18 |
| **303** | 14\*80 | 斤 | 18 |
| **304** | 16\*80 | 斤 | 18 |
| **305** | 18\*80 | 斤 | 18 |
| **306** | 不锈钢门搭扣 | 2寸 | 付 | 4 |
| **307** | 3寸 | 付 | 4 |
| **308** | 5寸 | 付 | 5 |
| **309** | 不锈钢配电箱 | 30cm\*40cm | 个 | 245 |
| **310** | 40cm\*50cm | 个 | 310 |
| **311** | 50cm\*60cm | 个 | 380 |
| **312** | 60cm\*80cm | 个 | 460 |
| **313** | 80cm\*100cm | 个 | 675 |
| **314** | 不锈钢盆 | 单盆加厚 | 个 | 320 |
| **315** | 双盆加厚 | 个 | 480 |
| **316** | 不锈钢盆下水口 | 单盆专用 | 个 | 18 |
| **317** | 双盆专用 | 个 | 36 |
| **318** | 不锈钢膨胀螺丝 | 10\*100 | 个 | 3 |
| **319** | 10\*80 | 个 | 3 |
| **320** | 6\*60 | 个 | 2 |
| **321** | 8\*100 | 个 | 3 |
| **322** | 8\*80 | 个 | 2 |
| **323** | 不锈钢三角置物架 | 单层304 | 个 | 45 |
| **324** | 不锈钢置物架 | 单层304 | 个 | 60 |
| **325** | 操作棒 | (空白) | 套 | 120 |
| **326** | 插销 | 4寸 | 个 | 8 |
| **327** |  | 付 | 8 |
| **328** | 抽屉导轨 两抽 | 12寸 | 付 | 17 |
| **329** | 抽屉导轨 三抽 | 12寸 | 付 | 18 |
| **330** | 14寸 | 付 | 22 |
| **331** | 抽屉轨道 | 16寸 | 付 | 28 |
| **332** | 抽屉拉手 |  | 个 | 5 |
| **333** | 抽屉锁 | 边锁 | 个 | 15 |
| **334** | 长舌 | 个 | 8 |
| **335** | 短舌 | 个 | 8 |
| **336** | 七子 | 个 | 10 |
| **337** | 转舌 | 个 | 8 |
| **338** | 橱柜门拉手 | 圆形 | 个 | 9 |
| **339** | 打磨机 |  | 把 | 390 |
| **340** | 大号剪刀 | (空白) | 把 | 20 |
| **341** | **提供联塑、中财、保利、鸿雁或同等档次质量的其他品牌** | PPR大小头 | 32\*20 | 个 | 5 |
| **342** |  | 个 | 5 |
| **343** | **提供意利原子或同规格同质量的品牌** | 单舌锁 | YL-P11 | 个 | 150 |
| **344** | **国标** | 带柄内六角扳手 | 5＃ | 把 | 15 |
| **345** | 弹簧 | 按钮延时阀专用 | 个 | 6 |
| **346** | 刀子 |  | 把 | 6 |
| **347** | **提供正泰、公牛、德力西、雷士或同等质量档次的其他品牌** | 灯座 |  | 个 | 12 |
| **348** | 低压接地线 | 钳式 | 套 | 760 |
| **349** | 低压验电器 | (空白) | 只 | 90 |
| **350** | 底座 |  | 个 | 5 |
| **351** | **国标** | 地板胶皮 | 2MM宽 | 米 | 35 |
| **352** | **提供塑霸、联塑、中财、保利或同质量档次的其他品牌** | 地线槽 | 3-6线 | 根 | 25 |
| **353** | 6线 | 根 | 32 |
| **354** | **提供正泰、科陆、三星电气、德力西、上海人民或同档次质量的其他品牌** | 电表 | 1.5-40A电子两相 | 个 | 85 |
| **355** | 5-100A三相电子 | 个 | 260 |
| **356** | 电表箱 | 两相电子电表专用 | 个 | 50 |
| **357** | 三相电子电表专用 | 个 | 120 |
| **358** | **国标** | 电锤 | 22＃ | 个 | 1300 |
| **359** | 电磁阀 | 100cm阀门 | 个 | 1505 |
| **360** | 2W\*250/25 | 个 | 380 |
| **361** | DF-80 | 台 | 720 |
| **362** | 电子阀芯 | 个 | 340 |
| **363** | **国标** | 电动扳手 |  | 套 | 755 |
| **364** | 电工包 | 大号加厚 | 个 | 55 |
| **365** | 电工胶布 | PVC带阻燃 | 卷 | 4 |
| **366** | 电工专用小铁锤 | 小号 | 把 | 18 |
| **367** | 中号 | 把 | 22 |
| **368** | 电话分线盒 | (空白) | 个 | 10 |
| **369** | 电话连接线 | 10m | 根 | 15 |
| **370** | 电话听筒线 | (空白) | 根 | 12 |
| **371** | 电话线 | 2芯全铜 | 卷 | 125 |
| **372** | 4芯全铜 | 卷 | 170 |
| **373** | 电缆卷盘 | 30M | 个 | 370 |
| **374** | **提供金一、金字、奔达康、熊猫或同档次规格质量的其他品牌** | 电缆线 | 2\*1.5 | 米 | 6 |
| **375** | 2\*10 | 米 | 30 |
| **376** | 3\*10+1\*6 | 米 | 48 |
| **377** | 3\*10+2\*6 | 米 | 56 |
| **378** | 3\*16 | 米 | 72 |
| **379** | 3\*16+1\*10 | 米 | 83 |
| **380** | 3\*16+2\*10 | 米 | 98 |
| **381** | 3\*25+1\*16 | 米 | 115 |
| **382** | 3\*35+1\*25 | 米 | 122 |
| **383** | 3\*35+2\*16 | 米 | 135 |
| **384** | 3\*4+1\*2.5 | 米 | 22 |
| **385** | 3\*50+2\*25 | 米 | 155 |
| **386** | 3\*6+1\*4 | 米 | 30 |
| **387** | 3\*6+2\*4 | 米 | 36 |
| **388** | 3\*70+2\*35 | 米 | 240 |
| **389** | 3\*95+2\*50 | 米 | 330 |
| **390** | 4\*10 | 米 | 52 |
| **391** | 4\*16 | 米 | 73 |
| **392** | 4\*25+1\*16 | 米 | 120 |
| **393** | 4\*4 | 米 | 22 |
| **394** | 4\*6 | 米 | 33 |
| **395** | **提供金一、金字、奔达康、熊猫或同档次规格质量的其他品牌** | 电线（要求国标） | BVR1.5m2全铜 | 卷 | 160 |
| **396** | BVR10m²全铜 | 卷 | 907.5 |
| **397** | BVR16m²全铜 | 卷 | 1384.2 |
| **398** | BVR1m²全铜 | 卷 | 110 |
| **399** | BVR2.5m2全铜 | 卷 | 248 |
| **400** | BVR4m²全铜 | 卷 | 380 |
| **401** | BVR6m²全铜 | 卷 | 580 |
| **402** | **国标** | 电视架 | 通用形 | 个 | 80 |
| **403** | **提供美的、艾美特、先峰或同档次质量的其他品牌** | 电梯风扇 |  | 台 | 240 |
| **404** | **国标** | 电梯副门锁 | A2-06 | 个 | 24 |
| **405** | 电梯急停开关 |  | 个 | 32 |
| **406** | 电梯专用应急照明电源 | PKR220/12 | 个 | 168 |
| **407** | 电钻 |  | 台 | 400 |
| **408** | 吊扇 | 美的1.4 | 台 | 240 |
| **409** | 吊扇挂钩 | 圆形 | 个 | 7 |
| **410** | 顶喷喷头 |  | 个 | 58 |
| **411** | 堵漏王 | (空白) | 包 | 15 |
| **412** | **必须提供昌泰丰、马钢、赣玛、YD或同等质量规格档次的其他品牌** | 堵头 | 1.5寸玛钢 | 个 | 14 |
| **413** | 1寸 玛钢 | 个 | 7 |
| **414** | 2.0寸玛钢 | 个 | 18 |
| **415** | 2.5寸玛钢 | 个 | 25 |
| **416** | 20 | 个 | 6 |
| **417** | 4分玛钢 | 个 | 4 |
| **418** | 6分玛钢 | 个 | 6 |
| **419** | **必须提供正泰、德力西、富士、施耐德、天正、TCL或同规格质量档次的其他品牌** | 断路器/空气开关 | 1P16A/DZ47-60 | 个 | 12 |
| **420** | 1P20A/DZ47-60 | 个 | 12 |
| **421** | 1P25A/DZ47-60 | 个 | 12 |
| **422** | 1P32A/DZ47-60 | 个 | 12 |
| **423** | 1P40A/DZ47-60 | 个 | 14 |
| **424** | 1P50A/DZ47-60 | 个 | 14 |
| **425** | 1P60A/DZ47-60 | 个 | 14 |
| **426** | 2P16A/DZ47-60 | 个 | 22 |
| **427** | 2P20A/DZ47-60 | 个 | 22 |
| **428** | 2P25A/DZ47-60 | 个 | 22 |
| **429** | 2P32A/DZ47-60 | 个 | 22 |
| **430** | 2P40A/DZ47-60 | 个 | 23 |
| **431** | 2P50A/DZ47-60 | 个 | 24 |
| **432** | 2P60A/DZ47-60 | 个 | 24 |
| **433** | 3P100A/DZ47-60 | 个 | 90 |
| **434** | 3P125A/DZ47-60 | 个 | 143 |
| **435** | 3P25A/DZ47-60 | 个 | 35 |
| **436** | 3P32A/DZ47-60 | 个 | 35 |
| **437** | 3P40A/DZ47-60 | 个 | 40 |
| **438** | 3P50A/DZ47-60 | 个 | 40 |
| **439** | 3P60A/DZ47-60 | 个 | 42 |
| **440** | 3P80A/DZ47-60 | 个 | 60 |
| **441** | 断路器/漏电保护开关 | 100A380V三相四线 | 个 | 435 |
| **442** | 150A380V三相四线 | 个 | 450 |
| **443** | 1P16A/NBE7 | 个 | 37 |
| **444** | 1P20A/NBE7 | 个 | 37 |
| **445** | 1P25A/NBE7 | 个 | 37 |
| **446** | 1P32A/NBE7 | 个 | 37 |
| **447** | 1P40A/NBE7 | 个 | 42 |
| **448** | 1P50A/NBE7 | 个 | 42 |
| **449** | 1P60A/NBE7 | 个 | 42 |
| **450** | 200A380V三相四线 | 个 | 680 |
| **451** | 250A380V三相四线 | 个 | 880 |
| **452** | 2P16A/NBE7 | 个 | 45 |
| **453** | 2P20A/NBE7 | 个 | 45 |
| **454** | 2P25A/NBE7 | 个 | 45 |
| **455** | 2P32A/NBE7 | 个 | 45 |
| **456** | 2P40A/NBE7 | 个 | 45 |
| **457** | 2P50A/NBE7 | 个 | 50 |
| **458** | 2P60A/NBE7 | 个 | 50 |
| **459** | 2P63A/NBE7 | 个 | 50 |
| **460** | 3P100a/NBE7 | 个 | 110 |
| **461** | 3P16A/NBE7 | 个 | 60 |
| **462** | 3P20A/NBE7 | 个 | 60 |
| **463** | 3P25A/NBE7 | 个 | 60 |
| **464** | 3P32A/NBE7 | 个 | 60 |
| **465** | 3P40A/NBE7 | 个 | 64 |
| **466** | 3P50A/NBE7 | 个 | 64 |
| **467** | 3P60A/NBE7 | 个 | 64 |
| **468** | 3P63A/NBE7 | 个 | 64 |
| **469** | 断丝取出器 | 通用 | 个 | 26 |
| **470** | **提供昌泰丰、赣玛、马钢、YD或同等档次质量的其他品牌** | 对丝直节 | 1.5寸玛钢 | 个 | 10 |
| **471** | 1寸玛钢 | 个 | 8 |
| **472** | 2寸玛钢 | 个 | 15 |
| **473** | 4分不锈钢 | 个 | 6 |
| **474** | **国标** | 蹲便感应器 | 交直流/220V | 个 | 340 |
| **475** | 儿童坐便器 | 折叠 | 个 | 120 |
| **476** | 发泡剂 | 900ML | 瓶 | 30 |
| **477** | 防爆灯 | 18W | 套 | 75 |
| **478** | 防盗门栓 | 4寸 | 付 | 18 |
| **479** | 8寸 | 付 | 30 |
| **480** | 防盗锁 |  | 套 | 650 |
| **481** | 防火门门锁 |  | 把 | 105 |
| **482** | 防火门总承 |  | 套 | 95 |
| **483** | 防锈漆 | 2L | 桶 | 105 |
| **484** | 防撞柱 |  | 个 | 60 |
| **485** | 分批头 |  | 个 | 4 |
| **486** | 封堵泥 | 有机防火 | 包 | 20 |
| **487** | **提供创新者、源煌、伊莱科及同档次质量的其他品牌。** | 浮球开关水位控制器 |  | 只 | 70 |
| **488** | **提供正泰、德力西、富士、施耐德或同档次规格的其他品牌** | 辅助触头模块 | LADN22C | 个 | 88 |
| **489** | **国标** | 钢钉 | 18mm | 盒 | 13 |
| **490** | 钢架皮尺 | 50m | 个 | 275 |
| **491** | 钢锯架 | 钢制 | 个 | 28 |
| **492** | 高压熔断器 | 12KV63A | 个 | 450 |
| **493** | 高压水带 | 2.5寸 | 卷 | 110 |
| **494** | 高压水枪套装+40米水管 |  | 套 | 115 |
| **495** | 高压验电器 | (空白) | 只 | 175 |
| **496** | **国标** | 格栅灯 | 60cm\*60cm T8 30W | 套 | 95 |
| **497** | **国标** | 给水胶 | 100克 | 瓶 | 10 |
| **498** | 300克 | 瓶 | 18 |
| **499** | 给水胶水 | 500g | 瓶 | 22 |
| **500** | **工业扇（提供肇丰、美的、艾美特、先峰或同档次规格质量的品牌）** | 工业排气扇 | 40\*40 | 个 | 210 |
| **501** | 工业扇 | 机械式750mm370W | 台 | 520 |
| **502** | 肇丰特质750型 | 台 | 480 |
| **503** | **国标** | 挂锁 |  | 把 | 6 |
| **504** | 挂锁25mm | 铜 | 个 | 6 |
| **505** | 挂锁32mm | 铜 | 个 | 8 |
| **506** | 管道风机 | 直径400mm | 台 | 310 |
| **507** | 管钩 | 4分钢制 | 个 | 1.5 |
| **508** | 管卡 | 110mm不锈钢 | 个 | 8 |
| **509** | 16线管 管卡 | 包 | 12 |
| **510** | 20mm不锈钢 | 个 | 2 |
| **511** | 20线管 管卡 | 包 | 12 |
| **512** | 25mm不锈钢 | 个 | 2 |
| **513** | 25线管 管卡 | 包 | 15 |
| **514** | 32mm不锈钢 | 个 | 3 |
| **515** | 32线管 | 包 | 16 |
| **516** | 40mm不锈钢 | 个 | 4 |
| **517** | 50mm不锈钢 | 个 | 5 |
| **518** | 63mm不锈钢 | 个 | 7 |
| **519** | 管卡(PVC给水) | 25铁制 | 个 | 2 |
| **520** | 32铁制 | 个 | 3 |
| **521** | 管子钳 | 10寸钢制 | 把 | 35 |
| **522** | 12寸钢制 | 把 | 43 |
| **523** | 18寸 | 把 | 60 |
| **524** | 24寸 | 把 | 88 |
| **525** | 36寸钢制 | 把 | 110 |
| **526** | 8寸钢制 | 把 | 28 |
| **527** | 柜子拉手 | 64mm | 付 | 10 |
| **528** | 滚筒（大） |  | 个 | 9 |
| **529** | 滚筒（小） |  | 把 | 6 |
| **530** | 空调过滤网 |  | 个 | 14 |
| **531** | 焊接热熔器(R管) | 20-100PPR | 个 | 248 |
| **532** | 豪华加大自动排水拖布池 | (空白) | 个 | 385 |
| **533** | **国标** | 花洒 | 手提式 | 个 | 23 |
| **534** | 花洒（喇叭口） | 不锈钢 | 个 | 16 |
| **535** | 塑料 | 个 | 13 |
| **536** | **提供钻石、美的、艾美特、格力或同等规格质量档次品牌** | 换气扇 | 30X30排气 | 台 | 65 |
| **537** | 30X30吸顶，集成吊顶 | 台 | 178 |
| **538** | **国标** | 黄腊管 | 10＃ | 条 | 1.5 |
| **539** | 12＃ | 条 | 1.5 |
| **540** | 14＃ | 条 | 2 |
| **541** | 16＃ | 条 | 2.5 |
| **542** | 黄油 | 800g | 盒 | 30 |
| **543** | **提供庞龙、沪工、得力、胜达或同等档次其他品牌** | 活动扳手 | 10寸 | 把 | 22 |
| **544** | 12寸 | 把 | 28 |
| **545** | 18寸 | 把 | 55 |
| **546** | 55寸钢制 | 把 | 185 |
| **547** | 8寸 | 把 | 20 |
| **548** | **提供联塑、马钢、赣玛或同等档次规格的其他品牌** | 活接 | 20 | 个 | 8 |
| **549** | 32 | 个 | 13 |
| **550** | 40 | 个 | 15 |
| **551** | **国标** | 机械浮球阀 | 32 | 个 | 95 |
| **552** | 50 | 个 | 175 |
| **553** | **国标** | 机油 | 4升装 | 瓶 | 230 |
| **554** | 集成吊顶管道扇 | 30\*30 | 台 | 178 |
| **555** | **提供正泰、富士、施耐德、天正、TCL或同档次质量规格的其他品牌** | 继电器 | 380V | 个 | 28 |
| **556** | 220V | 个 | 28 |
| **557** | **国标** | 加长锁头 | 100mm\*50mm钢制 | 个 | 28 |
| **558** | 加厚铝合金地板线槽 | 12＃ | 根 | 60 |
| **559** | 5＃ | 根 | 23 |
| **560** | 6＃ | 根 | 28 |
| **561** | 8＃ | 根 | 35 |
| **562** | 尖嘴钳 | (空白) | 把 | 35 |
| **563** | **提供施耐德、富士、正泰、德力西、天正或同等规格质量档次的其他品牌** | 交流接触器 | CJX2-4011/220V | 个 | 250 |
| **564** | CJX2-4011/380V | 个 | 380 |
| **565** | LC1D12M7C | 个 | 190 |
| **566** | LC1D12M7C /220V | 个 | 190 |
| **567** | LC1D40AM7C /220V | 个 | 286 |
| **568** | LC1D65AM7C | 个 | 462 |
| **569** | LC1D65M7C /220V | 个 | 462 |
| **570** | LC1E3210F5N /220V | 个 | 203 |
| **571** | SC-4-1/220V | 个 | 203 |
| **572** | SC-4-1/380V | 个 | 203 |
| **573** | **国标** | 胶质线 | 2X32（铜芯） | 卷 | 145 |
| **574** | 铰链 | 大弯 | 付 | 12 |
| **575** | 直弯 | 付 | 12 |
| **576** | 中弯 | 付 | 12 |
| **577** | 接地电阻测试仪 | ZC29B-2 | 台 | 850 |
| **578** | 结构胶 |  | 瓶 | 28 |
| **579** | **提供远大、联塑、马钢、赣玛、沪工或同规格档次的其他品牌** | 截止阀 | 2.5寸法兰 | 个 | 395 |
| **580** | 2寸法兰 | 个 | 188 |
| **581** | **国标** | 净水器阀 |  | 个 | 28 |
| **582** | 净水器开关 |  | 个 | 7 |
| **583** | 镜子 | 40\*60 | 片 | 45 |
| **584** | 锯片 | 粗牙 | 条 | 2 |
| **585** | 细牙 | 条 | 2 |
| **586** | 卷尺 | 5m特制加厚 | 个 | 20 |
| **587** | 5m | 把 | 18 |
| **588** | 绝缘电阻表 | ZC25-3型 | 个 | 280 |
| **589** | 绝缘手套 | (空白) | 付 | 80 |
| **590** | 绝缘橡胶垫 | 8MM | 卷 | 675 |
| **591** | 绝缘鞋 | (空白) | 双 | 110 |
| **592** | **提供正泰、公牛、雷士、德力西、上海人民或同等规格质量档次的其他品牌** | 开关 | 暗装二开 | 个 | 18 |
| **593** | 暗装三开 | 个 | 24 |
| **594** | 暗装四开 | 个 | 30 |
| **595** | 暗装一开 | 个 | 14 |
| **596** | 明装二开 | 个 | 16 |
| **597** | 明装三开 | 个 | 20 |
| **598** | 明装四开 | 个 | 26 |
| **599** | 明装一开 | 个 | 13 |
| **600** | 两开单 | 个 | 19 |
| **601** | 一开单 | 个 | 14 |
| **602** | 四开单 | 个 | 30 |
| **603** | 三开单 | 个 | 24 |
| **604** | **国标** | 空调排水管（卷） | 空白 | 卷 | 60 |
| **605** | 空调遥控器 |  | 个 | 30 |
| **606** | 空调支架 |  | 付 | 98 |
| **607** | **提供正泰、施耐德、德力西、天正、金兴或达到同等规格质量档次的其他品牌** | 空气开关 | 4P63A | 个 | 85 |
| **608** | 空气开关轨道 | 1米长 | 个 | 8 |
| **609** | 空气开关箱 | 14-20位暗装 | 个 | 150 |
| **610** | 8-12位暗装 | 个 | 88 |
| **611** | 两路 | 个 | 25 |
| **612** | 六路 | 个 | 60 |
| **613** | 十路 | 个 | 79 |
| **614** | 四路 | 个 | 38 |
| **615** | **国标** | 快开冲洗阀 | 8公分全铜 | 个 | 80 |
| **616** | 拉钉枪 | 大号 | 把 | 125 |
| **617** | 老虎钳 | (空白) | 把 | 40 |
| **618** | 链条锁 | (空白) | 条 | 25 |
| **619** | 两脚插头 | 10A | 个 | 5 |
| **620** | 淋浴喷头 | 大号 | 个 | 90 |
| **621** | 滤芯 | PP棉、活性炭、过滤网 | 套 | 190 |
| **622** | 铝材拉梯 | 1.5米 | 把 | 360 |
| **623** | 2.5米 | 把 | 540 |
| **624** | 2米 | 把 | 450 |
| **625** | 铝合金楼梯 | 7步顺达 | 把 | 260 |
| **626** | 铝合金人字梯 | 十三子特厚 | 把 | 360 |
| **627** | 十五子特厚 | 把 | 420 |
| **628** | 铝塑管 | 1216 | 米 | 5 |
| **629** | 镙丝 | 1.5-6cm白色钢化 | 斤 | 10 |
| **630** | 1.5-6cm金色钢化 | 斤 | 10 |
| **631** | 螺丝刀 | 8寸 | 把 | 18 |
| **632** | 螺丝钉 | 2CM、3CM、5CM | 斤 | 10 |
| **633** | 螺丝螺母 | 8\*25 | 套 | 2 |
| **634** | **提供蒙娜丽莎、法蒽莎、恒洁、马可波罗或同等规格质量档次的品牌** | 马桶按钮 |  | 个 | 24 |
| **635** | 马桶盖 |  | 个 | 75 |
| **636** | **国标** | 毛刷 | 2寸 | 把 | 4 |
| **637** | 3寸 | 把 | 5 |
| **638** | 铆钉 | 4\*16 | 盒 | 32 |
| **639** | 美工刀 | (空白) | 把 | 15 |
| **640** | 美工刀片 | (空白) | 盒 | 10 |
| **641** | 门合页 | 不锈钢 | 付 | 26 |
| **642** | 门禁遥控器 |  | 套 | 155 |
| **643** | 门拉手 | (空白) | 付 | 58 |
| **644** | 门铃 | 国标遥控 | 个 | 85 |
| **645** | 家用标准 | 个 | 88 |
| **646** | 门锁 |  | 把 | 95 |
| **647** | 门吸 |  | 付 | 20 |
| **648** | 免钉胶 | （空白） | 瓶 | 20 |
| **649** | 灭蚊灯 | 20瓦 | 个 | 85 |
| **650** | 40瓦 | 个 | 100 |
| **651** | 灭蚊灯管 | 20瓦 | 根 | 15 |
| **652** | 40瓦 | 根 | 20 |
| **653** | **国标** | 暗装底盒 | 86型 | 个 | 2 |
| **654** | **国标** | 内六角扳手 | (空白) | 把 | 35 |
| **655** | **提供赣玛、联塑、马钢、YD或同规格质量档次其他品牌** | 内丝直节 | 1.5寸不锈钢 | 个 | 28 |
| **656** | 1寸不锈钢 | 个 | 18 |
| **657** | 2.5寸不锈钢 | 个 | 32 |
| **658** | 2寸玛钢 | 个 | 17 |
| **659** | 4寸玛钢 | 个 | 36 |
| **660** | 4分玛钢 | 个 | 4 |
| **661** | 6分玛钢 | 个 | 6 |
| **662** | **提供公牛、欧普、美的或同档次质量的其他品牌** | 排插（5独立开关） | 1.8M | 个 | 70 |
| **663** | **国标** | 排水胶 | 500克 | 瓶 | 18 |
| **664** | 泡沫填缝剂 |  | 瓶 | 28 |
| **665** | 喷头座子 | (空白) | 个 | 6 |
| **666** | 膨胀管 | 6号-8号 | 扎 | 2 |
| **667** | 膨胀螺丝 | 10x80mm | 个 | 1.5 |
| **668** | 12x100mm | 个 | 2 |
| **669** | 6x60mm | 个 | 1.5 |
| **670** | 8x80mm | 个 | 1.5 |
| **671** | 平头螺丝 |  | 斤 | 10 |
| **672** | 旗形合页 | 不锈钢 | 付 | 15 |
| **673** | 气动钢排钉 | 8-18T | 盒 | 12 |
| **674** | 钳形表万用表 | 多功能数字 | 个 | 300 |
| **675** | 墙壁开关 | 带回弹 | 个 | 20 |
| **676** | 切割机刀片 | 钢质 | 片 | 129 |
| **677** | 切割机砂轮片 | (空白) | 片 | 15 |
| **678** | 切割片 | 100mm | 片 | 3 |
| **679** | **提供联塑、保利、中财或同等档次规格的其他品牌** | PPR球阀 | 20 | 个 | 55 |
| **680** | 25 | 个 | 78 |
| **681** | 32 | 个 | 105 |
| **682** | 40 | 个 | 160 |
| **683** | **国标** | 球锁锁芯 |  | 个 | 22 |
| **684** | **国标** | 球形门锁 | (空白) | 套 | 35 |
| **685** | **国标** | 球形通道锁 | (空白) | 套 | 30 |
| **686** | **提供正泰、施耐德、德力西、天正，上海人民或同等质量档次其他品牌** | 热继电器 | CJX2-0910/220V | 个 | 85 |
| **687** | NR2-25 | 个 | 65 |
| **688** | **国标** | 热水器混水伐 |  | 个 | 60 |
| **689** | 热水器专用挂钩 | (空白) | 个 | 6 |
| **690** | 日光灯架 | 30W | 个 | 25 |
| **691** | **提供金牛、九牧、日丰、辉煌、中宇或同等质量的其他品牌** | 软管 | 1.5M淋浴 | 根 | 35 |
| **692** | 1.5M洗衣机进水 | 根 | 40 |
| **693** | 100cm | 根 | 45 |
| **694** | 100cm（不锈钢） | 根 | 45 |
| **695** | 120cm | 根 | 49 |
| **696** | 120cm（不锈钢） | 根 | 49 |
| **697** | 150cm | 根 | 55 |
| **698** | 150cm（不锈钢） | 根 | 55 |
| **699** | 2.0M淋浴 | 根 | 45 |
| **700** | 2.0M洗衣机进水 | 根 | 45 |
| **701** | 3.0M洗衣机进水 | 根 | 56 |
| **702** | 30cm | 根 | 28 |
| **703** | 30cm（不锈钢） | 根 | 28 |
| **704** | 40cm | 根 | 32 |
| **705** | 40cm（不锈钢） | 根 | 32 |
| **706** | 40cm单头 | 根 | 32 |
| **707** | 50cm | 根 | 35 |
| **708** | 50cm（不锈钢） | 根 | 35 |
| **709** | 60cm | 根 | 38 |
| **710** | 60cm（不锈钢） | 根 | 38 |
| **711** | 60cm单头 | 根 | 38 |
| **712** | 80cm | 根 | 40 |
| **713** | 80cm（不锈钢） | 根 | 40 |
| **714** | 80cm单头 | 根 | 40 |
| **715** | 洗衣机排水 | 根 | 12 |
| **716** | 下水伸缩 | 根 | 7 |
| **717** | **提供良工、联塑、九牧、日丰、沪工或同等档次质量其他品牌** | 软接头 | 100cm | 个 | 125 |
| **718** | 150cm | 个 | 180 |
| **719** | 200cm | 个 | 320 |
| **720** | 65cm | 个 | 100 |
| **721** | 80cm | 个 | 120 |
| **722** | **国标** | 三角皮带 | A140 | 条 | 20 |
| **723** | A1400 | 条 | 20 |
| **724** | SPA-1457 | 条 | 20 |
| **725** | 三脚插头 | 10A | 个 | 7 |
| **726** | **提供昌泰丰、赣玛、马钢、YD或同等质量档次其他品牌** | 三通 | 1.5寸玛钢 | 个 | 17 |
| **727** | 1寸玛钢 | 个 | 14 |
| **728** | 1寸全铜 | 个 | 23 |
| **729** | 2.0寸玛钢 | 个 | 28 |
| **730** | 2.5寸玛钢 | 个 | 33 |
| **731** | 3.0寸玛钢 | 个 | 45 |
| **732** | 32\*20 | 个 | 38 |
| **733** | 4.0寸玛钢 | 个 | 60 |
| **734** | 4分玛钢 | 个 | 7 |
| **735** | 4分全铜 | 个 | 11 |
| **736** | 50 | 个 | 29 |
| **737** | 6分玛钢 | 个 | 12 |
| **738** | 6分全铜 | 个 | 15 |
| **739** | **提供正泰、公牛、雷士、德力西、上海人民或同质量档次其他品牌** | 三位开关 |  | 个 | 24 |
| **740** | **国标** | 色浆 |  | 包 | 75 |
| **741** | 砂轮机 | 台式 | 个 | 680 |
| **742** | 伸缩接 |  | 个 | 46 |
| **743** | 生料带 | 20m | 卷 | 3 |
| **744** | 试电笔 | 感应 | 只 | 10 |
| **745** | 手枪电钻 | 充电式 | 个 | 275 |
| **746** | 疏通剂 |  | 瓶 | 18 |
| **747** | 刷子 |  | 个 | 5 |
| **748** | 双电源自动转换开关 | 100A380V三相四线 | 个 | 270 |
| **749** | 200A380V三相四线 | 个 | 750 |
| **750** | 63A380V三相四线 | 个 | 275 |
| **751** | 水表 | 1寸数码 | 个 | 155 |
| **752** | 2.0寸数码 | 个 | 203 |
| **753** | 4分数码 | 个 | 82 |
| **754** | 6分数码 | 个 | 108 |
| **755** | 水管剪 | 钢制 | 把 | 43 |
| **756** | 水晶头 |  | 个 | 1.5 |
| **757** | 水泥钉 | 6分-4寸 | 盒 | 8 |
| **758** | **水箱配件（提供蒙娜丽莎、法蒽莎、恒洁、或同档次质量规格其他品牌）** | 水箱 | 40cm | 个 | 90 |
| **759** | 50cm | 个 | 110 |
| **760** | 水箱配件 | 40 | 套 | 40 |
| **761** | 50 | 套 | 45 |
| **762** | **国标** | 丝堵（玛钢） | DN65 | 个 | 42 |
| **763** | **提供远大、联塑、马钢、赣玛、沪工或同档次质量规格其他品牌** | 丝口截止阀 | 1.5寸 | 个 | 138 |
| **764** | 1寸 | 个 | 84 |
| **765** | 2.5寸 | 个 | 279 |
| **766** | 2寸 | 个 | 215 |
| **767** | 3寸 | 个 | 338 |
| **768** | 4寸 | 个 | 415 |
| **769** | **提供正泰，德力西，天正，上海人民或同质量档次品牌** | 塑壳断路器 | 100A三相四线 | 个 | 230 |
| **770** | 150A三相四线 | 个 | 320 |
| **771** | 200A三相四线 | 个 | 340 |
| **772** | 250A三相四线 | 个 | 360 |
| **773** | **国标** | 塑料隔断拉手 |  | 付 | 12 |
| **774** | 台上盆 | 22寸 | 套 | 135 |
| **775** | 台下盆 | 22寸 | 套 | 135 |
| **776** | 陶瓷阀芯 | 快开水龙头专用 | 个 | 7 |
| **777** | 明装淋浴阀专用 | 个 | 22 |
| **778** | 全铜快开冲洗阀专用 | 个 | 25 |
| **779** | 入墙淋浴阀专用 | 个 | 31 |
| **780** | 铁钉 | 1.2寸-5寸 | 斤 | 6 |
| **781** | 6分-1寸 | 斤 | 6 |
| **782** | 铁皮剪刀 | (空白) | 把 | 45 |
| **783** | 铁丝 | 8号-22号 | 斤 | 6 |
| **784** | 铜接线鼻 | 10m2开口 | 个 | 5 |
| **785** | **提供凯嘉、赣玛、马钢、捷凯或同档次质量规格其他品牌** | 铜球阀 | 1.5寸 | 个 | 88 |
| **786** | 1寸 | 个 | 58 |
| **787** | 4分 | 个 | 36 |
| **788** | 6分 | 个 | 43 |
| **789** | **国标** | 投射灯 | 12W | 个 | 180 |
| **790** | 透明玻璃胶 | 中性 | 瓶 | 23 |
| **791** | **提供昌泰丰、赣玛、马钢、YD或同等质量档次其他品牌** | 弯头 | 1.5寸玛钢 | 个 | 16 |
| **792** | 1寸玛钢 | 个 | 10 |
| **793** | 1寸全铜 | 个 | 16 |
| **794** | 2.5寸玛钢 | 个 | 34 |
| **795** | 20/4分 | 个 | 7 |
| **796** | 25/6分 | 个 | 12 |
| **797** | 2寸玛钢 | 个 | 28 |
| **798** | 3寸玛钢 | 个 | 42 |
| **799** | 4分全铜 | 个 | 10 |
| **800** | **国标** | 万能胶 |  | 瓶 | 16 |
| **801** | 万用表 | 多功能数字 | 个 | 245 |
| **802** | 网格 |  | 卷 | 20 |
| **803** | 卫生间门锁 |  | 套 | 60 |
| **804** | 洗衣机管 |  | 支 | 20 |
| **805** | 下水伸缩软管 |  | 根 | 8 |
| **806** | 下水口 | 不锈钢加厚 | 个 | 20 |
| **807** | 下水头 |  | 套 | 5 |
| **808** | **提供联塑、中财、保利、红叶或同质量档次的其他品牌** | 线槽 | 10线 | 根 | 29 |
| **809** | 3线 | 根 | 5 |
| **810** | 4线 | 根 | 10 |
| **811** | 6线 | 根 | 17 |
| **812** | 线管 | 16cm | 根 | 6 |
| **813** | 20cm | 根 | 8 |
| **814** | 25cm | 根 | 12 |
| **815** | 32 | 根 | 20 |
| **816** | **国标** | 线卡 |  | 盒 | 5 |
| **817** | 橡胶海绵保温板 | 2CM | 卷 | 140 |
| **818** | 消毒柜消毒管 | 25cm | 根 | 16 |
| **819** | 35cm | 根 | 17 |
| **820** | 40cm | 根 | 17 |
| **821** | 消防应急灯源 |  | 套 | 65 |
| **822** | 小便池感应器 | 交直流/220V | 套 | 180 |
| **823** | **提供联塑、九牧、日丰、辉煌，中宇或同等质量档次规格的其他品牌** | 小便斗排水器 | (空白) | 个 | 25 |
| **824** | **国标** | 小厨宝热水器 | 6.8升 | 个 | 442 |
| **825** | 斜口钳 | 钢制 | 把 | 32 |
| **826** | 蓄电池 | 6-QW-150MF | 个 | 980 |
| **827** | 6-QW-210MIN-K | 个 | 1280 |
| **828** | 压线钳 | (空白) | 把 | 40 |
| **829** | 羊角铁锤 | 0.58磅 | 把 | 30 |
| **830** | 摇表 | 500V | 个 | 188 |
| **831** | 一寸外丝 |  | 个 | 12 |
| **832** | 一拖四光源 | 50CM变光 | 套 | 95 |
| **833** | 衣厨门拉手 | 暗装 | 个 | 7 |
| **834** | 益胶泥 |  | 个 | 110 |
| **835** | 饮水机活接三通 |  | 个 | 10 |
| **836** | 应急照明电源 |  | 件 | 56 |
| **837** | 雨水斗 | 110mm | 个 | 24 |
| **838** | 75MM | 个 | 20 |
| **839** | 浴霸灯泡 |  | 个 | 25 |
| **840** | 载重手推车 |  | 辆 | 580 |
| **841** | 扎带 | (空白) | 包 | 20 |
| **842** | **提供欧普惠、欧普、德力西、飞利浦或同质量规格档次其他品牌** | 照明灯取暖集成吊顶换气 | 30\*60排气扇 | 台 | 420 |
| **843** | 30X60 | 台 | 420 |
| **844** | **国标** | 正面锁 | 3抽屉 | 套 | 32 |
| **845** | 执锁 |  | 把 | 110 |
| **846** | 执锁锁芯 |  | 个 | 38 |
| **847** | 直钉 | 15mm | 盒 | 9 |
| **848** | 20mm | 盒 | 9 |
| **849** | 25mm | 盒 | 2 |
| **850** | 30mm | 盒 | 9 |
| **851** | **提供众塑、联塑、中财、保利或同规格档次质量的其他品牌** | 直接 | 20 | 个 | 2 |
| **852** | 25 | 个 | 3 |
| **853** | 32 | 个 | 4 |
| **854** | 50 | 个 | 6 |
| **855** | **国标** | 止回阀 | 1.5寸全铜 | 个 | 120 |
| **856** | 1寸全铜 | 个 | 65 |
| **857** | 6分全铜 | 个 | 55 |
| **858** | 智能全自动水泵水流开关 | 220V | 个 | 180 |
| **859** | 助触点模块 |  | 个 | 14 |
| **860** | 柱盆柱子 |  | 个 | 50 |
| **861** | 自喷漆 | 450ML | 瓶 | 23 |
| **862** | 钻头 | 10号 | 根 | 10 |
| **863** | 12号 | 根 | 10 |
| **864** | 16号加长 | 根 | 22 |
| **865** | 20号加长 | 根 | 28 |
| **866** | 25号加长 | 根 | 33 |
| **867** | 6号 | 根 | 9 |
| **868** | 8号 | 根 | 9 |
| **869** | 坐便凳 |  | 张 | 240 |
| **870** | 坐便器水箱配件 |  | 套 | 65 |
| **871** | 座便器 | (空白) | 个 | 850 |
| **872** | **国标86型** | 暗盒修复器（插座固定器） | 86型修复器 | 个 | 3 |
| **873** | **国标** | LED玉米灯泡 | 7w小螺囗 | 个 | 28 |
| **874** | 7w大螺囗 | 个 | 28 |
| **875** | 12w小螺口 | 个 | 35 |
| **876** | PPR活接铜芯阀 | 20 | 个 | 60 |
| **877** | 32 | 个 | 108 |
| **878** | 45 | 个 | 183 |
| **879** | 50 | 个 | 275 |
| **880** |  防水盖 |  | 个 | 28 |
| **881** | 地坪漆 | 2.5KG | 瓶 | 85 |
| **882** | 护士站台灯箱亚克力片 |  | 个 | 130 |

**备注：1、本次招标以总折扣率（%）方式报价，名称、品牌、规格，应填定清楚，无须填写分项实际价格。**

**2、未列入目录项商品，参照市场价格商议。**

**3、若中标单位提供的品牌型号无法满足院方使用要求，则需要无条件更换院方可以使用的品牌或型号，且价格不得变动。**

**投 标 文 件**

**(封面)**

**投标项目名称:**

**投标单位名称: (法人公章)**

**法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)**

**联 系 人:电话:**

**投递日期:**

**投标报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品目名称** | **规格** | **品牌** | 单位 | 预算控制价(元) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 报价 | 优惠率（%） |  | 总价95000元 |

**投标单位：（公章） 金额单位：元**

法定代表人（或被授权人）（签章）：年 月 日

**法定代表人证明书**

**单位名称：**

**地 址：**

**姓 名： 性别： 年龄： 职务：**

**身份证号码：**

**系的法定代表人。为**

**项目签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。**

**特此证明。**

 **投标单位：（盖章）**

 **日期： 年 月 日**

**法定代表人授权委托书（格式）**

赣州市妇幼保健院：

 兹授权同志为我公司参加贵单位组织的 （项目名称）采购活动的法定代表人，全权代表我公司处理该项目的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止（代理期限不少于30日）。

 授权单位名称（公章）：

法定代表人（经营者）（签字）：

 签发日期：年月日

 附：代理人工作单位：

 职务： 性别：

 身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人（经营者）及被授权人身份证（复印件正、反两面） |

## 质量保证及售后服务承诺书（格式）

根据贵方为年 月日（项目编号）采购项目的响应邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.产品都属于厂家原装正品产品：

2.质量问题的处理：

3.售后服务联系方式

4.我司承诺提供7×24小时随叫随到服务，在履约期内不间断保质保量按需送货，如单位有急需用品，在2小时内完成配送服务。

5.承诺所提供所有货物均达到（或优于）本询价文件“水电材料需求清单”中的要求

6.其他

 响应供应商名称（公章）

法人代表（经营者或负责人）（签字）：