**招标维修参数**

1. 品目一：麻醉科电切镜一把（控制价5500元）
2. 镜子品牌型号：史托斯26105FA
3. 故障现象：成像模糊
4. 保修期：6个月
5. 维修后成像清晰，达到科室使用要求。
6. 品目二：麻醉科鼻内窥镜四把（控制价3500元）
7. 镜子品牌型号：斯科\70度硬镜3把
8. 镜子品牌型号：沈大\70度硬镜1把
9. 故障现象:模糊
10. 保修期：3个月
11. 维修后成像清晰，达到科室使用要求。