	序号
	项目名称
	服务要求
	单位
	数量

	1
	洁净系统设备设施
	风机、组合式空调机组、风冷模块机、水泵、加湿器、除湿系统、高、中、初效过滤器、过滤网 、风道、水（循环水泵系统、冷热水、刷手池、洗手盆、水龙头、普通排水、高温排水等）、电（配电柜、线路、开关、插座、灯具等 )、气（管道、减压箱等）、门 (电动门、手推门、门禁系统、门锁）、监控、装饰部分、能量吊塔、温湿度传感器等。
	项
	1

	2
	脉动真空压力蒸汽灭菌器
	包含整机所有零配件及需定期更换的耗品,配件原装全新。
	台
	4

	3
	医用全自动清洗消毒机
	包含整机所有零配件及需定期更换的耗品,配件原装全新。


	台
	3

	4
	过氧化氢低温等离子体灭菌器
	包含整机所有零配件及需定期更换的耗品,配件原装全新。


	台
	3

	5
	负压清洗机
	包含整机所有零配件及需定期更换的耗品,配件原装全新。
	台
	1

	6
	环氧乙烷灭菌器
	包含整机所有零配件及需定期更换的耗品,配件原装全新。


	台
	1

	7
	内镜清洗工作站
	包含整机所有零配件及需定期更换的耗品,配件原装全新。


	台
	1

	8
	干燥柜
	包含整机所有零配件及需定期更换的耗品,配件原装全新。
	台
	1

	9
	医用真空干燥柜
	包含整机所有零配件及需定期更换的耗品,配件原装全新。


	台
	1

	10
	纯水机
	包含整机所有零配件及需定期更换的耗品,配件原装全新。


	套
	1

	11
	软件机
	包含整机所有零配件及需定期更换的耗品,配件原装全新。
	套
	1

	12
	中央供气系统
	包含整机所有零配件及需定期更换的耗品,配件原装全新。


	套
	1

	13
	等离子体空气净化消毒机
	包含整机所有零配件及需定期更换的耗品,配件原装全新。


	台
	8

	14
	能量吊塔
	包含整机所有零配件及需定期更换的耗品,配件原装全新。
	台
	5

	15
	超声波清洗机
	包含整机所有零配件及需定期更换的耗品,配件原装全新。


	台
	1

	16
	煮沸消毒器
	包含整机所有零配件及需定期更换的耗品,配件原装全新。


	台
	1

	17
	封口机、绝缘检测仪、气体浓度检测仪等设备设施
	包含整机所有零配件及需定期更换的耗品,配件原装全新。
	项
	1

	18
	消毒供应中心质量管理追溯系统
	硬件、软件维护巡检、升级、零配件更换
	套
	1


