附件四
报价表（运维服务）

	序号
	品牌
	楼层/停站
	载重
	速度
	台数
	服务
	数量（月）
	单价(元/月)
	总价(元)

	1
	通力
	17/17
	1600kG
	1.75
	15
	负责全年365天24小时提供驻场维修保养服务【含大修工程的人工服务，不另外计算人工费】，以便能及时处理电梯故障，提供驻场人员24小时紧急救援服务热线电话。
	24个月
	
	

	2
	通力
	11/11
	1000KG
	1.75
	6
	
	
	
	

	3
	通力
	6/6
	1000KG
	1.6
	4
	
	
	
	

	4
	通力
	扶梯
	6000p/h
	0.5
	6
	
	
	
	

	5
	通力
	17/17
	1000KG
	2
	2
	
	
	
	

	6
	通力
	2/2
	1000KG
	1
	1
	
	
	
	

	地点：赣康路25号
	34
	
	
	总价（元）
	       元2年


报价单位：                                                   金额单位：元                     

法定代表人（或被授权人）（手签）：                                年   月  日
[bookmark: _GoBack]本项目总报价应包含全部电梯的维修和保养所需的全部费用，含电梯维修和保养的人工费、交通费、服务费、税费等以及《中华人民共和国特种设备安全法》国家规定的电梯年检费等各项检测校验费用以及不在赣州市妇幼保健院常用收费配件价表中但价格低于500元的各项配件。【另附：赣州市妇幼保健院常用收费配件价目表，运维供应商在维保过程中如需要更换配件表内的配件的，按价目表表内价格收费。】
维修保养计划：电梯的维修保养分为半月保养、季度保养、半年度保养、年度保养，具体详情见：附件：
赣州市妇幼保健院常用收费配件价目表
2017新法规附件A--曳引与强制驱动电梯维护保养项目(内容)和要求
2017新法规附件D--自动扶梯与自动人行道维护保养项目(内容)和要求
赣州市妇幼保健院常用收费配件价目表
	序号
	名称
	型号
	单位
	标准价（含税价）RMB
	备注

	1
	对讲机应急电源
	HD-212
	PC
	
	

	2
	应急对讲电话
	
	PC
	
	

	3
	门控板
	ADC门机控制板
	PC
	
	

	4
	门机马达
	D15D7，用于AMD D1.5 D7,右置
	PC
	
	

	5
	门机皮带 
	钢芯
	PC
	
	

	6
	门刀
	R2带锁门刀，NH=500mm
	PC
	
	

	7
	LCECEB 扩展电子板
	
	PC
	
	

	8
	驱动
	KDL16S ,20A
	PC
	
	

	9
	驱动
	国产KR6,40A IP23
	PC
	
	

	10
	应急电池
	NP7-12 12V-7AH
	PC
	
	

	11
	轿厢风扇
	FB-9K-220 
	PC
	
	

	12
	轿底称重
	
	PC
	
	

	13
	平层感应器烟杆型
	61U 61N 30
	PC
	
	

	14
	平层感应器U型
	
	套
	
	

	15
	接近开关
	77UN
	PC
	
	

	16
	电源模块
	24VDC
	PC
	
	

	17
	光幕
	35束，IP54
	PC
	
	

	18
	钢丝绳
	8mm，钢芯，按实际米数收取人工费
	M
	
	

	19
	钢丝绳
	10mm，钢芯，按实际米数收取人工费
	M
	
	

	20
	CPU电脑板
	LCECPU561
	PC
	
	

	21
	并联板
	LCEGTWO
	PC
	
	

	22
	MX14主机整机更换轴承
	
	套
	
	

	23
	NMX11主机整机更换轴承
	
	套
	
	

	24
	扶手带
	KONE BLACK，按实际米数收取人工费
	M
	
	

	25
	梯级
	自然铝，1000
	PC
	
	

	26
	张紧轮
	OL100张紧轮，D304/306MM
	PC
	
	

	27
	油压缓冲器
	油压缓冲器YH30/270.V≤2.0 m/s
	PC
	
	

	28
	门刀
	门刀，带轿门锁R2中分NH=300
	PC
	
	

	29
	制动模块
	制动模块，BCX08
	PC
	
	

	30
	电子板
	电子板LCECPU561
	PC
	
	

	31
	安全回路板
	KM50006052G01
	PC
	
	

	32
	电子板
	KM50027064G03
	PC
	
	

	33
	LCEOPT选项板
	KM713150G13
	PC
	
	

	34
	MX14转子包
	KM52202214V000
	PC
	
	

	35
	MX14主机
	KM-MX14
	PC
	
	

	36
	抱闸
	MX14抱闸，制动力1440 L
	PC
	
	

	37
	运动控制板
	PCB运动控制板
	PC
	
	

	38
	驱动国产化
	驱动国产化，KR6 40A IP23
	PC
	
	

	39
	限速器
	OL35限速器
	PC
	
	

	40
	驱动模组
	KDL16L 驱动模组，18A 400V
	PC
	
	

	41
	主接触器
	主接触器(SIEMENS)
	PC
	
	

	42
	变压器
	AMD15变压器
	PC
	
	

	43
	门机板
	AMD DRIVE 15P SPARE ASSEMBLY
	PC
	
	

	44
	扶手带驱动链
	GK21500101V36扶手驱动链16A-2
	PC
	
	

	45
	导向轮
	导向轮D410/D65MM 8XD10MM
	PC
	
	

	46
	轿顶反绳轮
	330/D78mm/ 5XD8mm
	PC
	
	

	47
	轿顶板
	KM50025436G33
	PC
	
	

	48
	轿顶板
	KM50025436G32
	PC
	
	

	49
	轿顶检修盒
	KM713856G42
	PC
	
	

	50
	抱闸
	NMX11抱闸990L
	PC
	
	

	51
	编码器总成
	KM51035304V001
	PC
	
	

	52
	限速器
	PB73.3限速器
	PC
	
	

	53
	进口驱动模块
	KR6 40A IP23
	PC
	
	

	54
	光幕
	FCU0735FL12
	PC
	
	

	55
	涨紧轮组件
	EE12 KM51400830
	PC
	
	

	56
	SLG2滑动导靴
	16mm
	PC
	
	

	57
	导向轮
	KM662189G06
	PC
	
	

	58
	限速器和涨紧
	KM51079203
	PC
	
	

	59
	扶梯控制板
	KM51324580V003
	PC
	
	

	说明：
1、以上报价为含税价。
2、以上报价已包含对应配件的安装费用，配件费用含全包单价，除钢丝绳和扶手带外，不另外收取人工费。


法定代表人（或被授权人）（手签）：                                年   月  日

营业执照
	响应人为公司、企业集体的必须提供（复印件加盖公章）



