## Sheet1
序号 | 名称 | 需求
1 | 自扩张型支架系统 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
2 | 导引导丝 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
3 | 一次性使用输注导管套件 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
4 | 牙槽骨塑形器 | 用于儿童早期矫正，各型号
5 | 吞咽辅助训练器 | 用于儿童早期矫正，大中小号
6 | 热牙胶垂直加压器 | 用于根管充填加压，40-80黑色、60-120蓝色、35-70绿色 、60-120蓝色
7 | 拔牙车针 | 用于拔牙手术，25mm、28mm、30mm
8 | 口腔种植体、修复基台、愈合基台、覆盖螺丝、转移杆、替代体 | 用于口腔种植，各规格
9 | 隔离病人使用湿巾 | 隔离病人专用的消毒湿巾
10 | 运送培养基 | 运输大便标本，每次标本约5ml，配上取样工具（例如一次性勺子棉签等）
11 | 鼻饲管 | 一次性使用，需要使用由引导钢丝的鼻胃管置入，多种规格
12 | 额温枪 | 使用的电池可适配市场上常见品牌，南孚等，领用至科室使用后需质保三个月
13 | 氧气袋 | 约42L，保气效果好；领用至科室使用后质保三个月
14 | CD168 | 辅助病理诊断
15 | OCT-4 | 辅助病理诊断
16 | 人CDO1和CELF4基因甲基化检测试剂盒 | 辅助病理诊断，检测试剂适用于细胞或组织标本，有三类注册证，12人份/盒
17 | 动静脉留置针 | 动静脉留置针可用于持续动脉压力检测及频繁动脉采血，针尖锋利，全规格
18 | 一次性神经阻滞穿刺针套件 | 该套件内含：增强显影穿刺针，连接管，超声探头保护套，消毒附件，选配穿刺引导架。（根据型号不同配置不同）； 神经阻滞针为超声显影针，22G*80mm、22G*100mm等； 可选配不低于三个超声品牌的一次性超声探头穿刺架，精准实施，降低风险。
19 | 骨取样器 | 用于收治骨肿瘤患者需行骨肿瘤穿刺取样活检，含2.5、3.0、3.5、4.0、4.5等涵盖儿童至青少年各年龄段骨肿瘤患者穿刺取样用。
20 | 人工骨 | 用于骨肿瘤、截骨等术后骨缺损植骨或骨髓炎载药型植骨使用，需涵盖注射型人工骨、载药型人工骨、自固化型人工骨等多种产品。
21 | 一次性使用全包喉镜片 | 可视喉镜需适配全包喉镜片，可适配优亿可视喉镜UET-A3的一次性使用全包喉镜片
22 | 一次性使用口咽通气道 | 从新生儿到高大男性的全部型号。
23 | 雷火灸 | 每段艾灸条需要分段剪裁设计
24 | 可吸收性外科缝线 | 用于穴位埋入，规格为3-0、1.5cm*20，每包可分装20根线
25 | 采精杯 | 我院门诊与住院的病人取精需要区分，现需要两款设计不一样的取精杯方便区分。所投产品需要是同一厂家的产品。 精液采集杯采用医用无毒聚丙烯（PP）材质，分体螺旋旋盖，密封性佳，倒置无渗漏；容积100mL，杯口直径约60mm，杯高约75mm，杯身印有清晰刻度，内壁光滑无毛刺。产品为单只独立灭菌包装，包装标识需包含生产厂家、产品批号、灭菌日期及有效期，一次性使用，材质不得影响精子活力。
26 | 巴氏染色液（橘黄G染液） | 用于精子形态染色，染料纯度合格，无沉淀杂质，试剂保质期长
27 | 羊水培养基 | 适用于人羊水细胞与绒毛样本的原代培养，培养后的细胞用于产前诊断测试；主要组成成分为抗生素(庆大霉素),L-谷氨酰胺和胎牛血清
28 | 脂联素测定试剂盒 | 用于2型糖尿病的意见预防
29 | 一次性使用塑料试管 | 规格12x75mm，用于阴道分泌物常规检测使用
30 | 质谱样品处理基质溶液 | 稳定蛋白、优化结晶，保证菌种鉴定准确率；规格：5*0.5ml，适用于梅里埃全自动质谱检测仪 VITEK MS
31 | 微生物质谱靶板 | 承载待测微生物样本；提供稳定导电基底，保障激光电离；分隔独立样本，防止交叉污染。规格：8*4块靶板/盒，适用于梅里埃全自动质谱检测仪 VITEK MS
32 | 革兰氏阳性菌药敏板 | 10块/盒，适配现有赛默飞Aris 2X细菌鉴定及药敏分析系统，含配套耗材
33 | 真菌药敏板 | 10块/盒，适配现有赛默飞Aris 2X细菌鉴定及药敏分析系统，含配套耗材
34 | 革兰阳性菌鉴定板 | 10块/盒，适配现有赛默飞Aris 2X细菌鉴定及药敏分析系统，含配套耗材
35 | 革兰阴性菌鉴定板 | 10块/盒，适配现有赛默飞Aris 2X细菌鉴定及药敏分析系统，含配套耗材
36 | 革兰氏阴性菌药敏板 | 10块/盒，适配现有赛默飞Aris 2X细菌鉴定及药敏分析系统，含配套耗材
37 | 链球菌药敏板 | 10块/盒，适配现有赛默飞Aris 2X细菌鉴定及药敏分析系统，含配套耗材
38 | 流感嗜血杆菌/肺炎链球菌药敏板 | 10 块/盒，适配现有赛默飞Aris 2X细菌鉴定及药敏分析系统，含配套耗材
39 | C-反应蛋白（CRP）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | R1：2*35ml，R2：2*10ml，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
40 | 补体因子C3（C3）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 120 ml：R1：2×40 ml/R2：2×20 ml，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
41 | 补体因子C4（C4）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 106 ml：R1：2×38 ml/R2：2×15 ml，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
42 | 免疫球蛋白M（IGM）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 90 ml：R1：2×35 ml/R2：2×10 ml，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
43 | 免疫球蛋白G（IgG）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 120 ml：R1：2×40 ml/R2：2×20 ml，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
44 | 免疫球蛋白A（IgA）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 120 ml：R1：2×40 ml/R2：2×20 ml，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
45 | 抗链球菌溶血素"O"（ASO）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 160mL R1：2×40mL，R2：2×40mL；校准品：1x0.5 ml（包含abcde五个水平），用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
46 | 类风湿因子（RF）测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法） | R1：2×40 mL，R2：2×15 mL ，校准品：5×0.5 mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
47 | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液（离子选择电极法） | 高水平：1×100mL；低水平：1×100mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
48 | 样本稀释液 | 1 x 2 L，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
49 | 生化分析仪电解质模块用清洗液（离子选择电极法） | 2*100ML，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
50 | 电极 | CL电极，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
51 | 电极 | K电极，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
52 | 电极 | NA电极，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
53 | 电极 | Ref电极，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
54 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 试剂1：1*60mL ，试剂2：1*20mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
55 | 甘胆酸测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 试剂1：1×60mL、试剂2：1×20mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
56 | α1-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 试剂1：1×20ml 试剂2：1×20ml，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
57 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒（MNP-G1CNAc底物法） | 试剂1：1*60 试剂2：1*20，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
58 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 试剂：4*50mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
59 | 氨测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | 试剂1：1×60mL、试剂2：1×20mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
60 | 同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒（酶循环法） | 45ml R1：1x34ml R2：1x11 校准品 5x1ml，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
61 | 载脂蛋白B（ApoB）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 171 mL（R1：3×42 mL+R2：3×15 mL），用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
62 | 胱抑素C（CysC）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 104 mL R1：2×40 mL R2：2×12 mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
63 | 直接胆红素 D-Bil测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 296ml R1：4×58 mL+R2：2×32 mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
64 | 二氧化碳（CO2）测定试剂盒（酶法） | R：6×58 mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
65 | 二氧化碳（CO2）测定试剂盒（酶法） | R：6×20 ml 校准品：1*1.5ml，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
66 | 尿/脑脊液总蛋白（TPUC）测定试剂盒（邻苯三酚红钼法） | 80ml R：2×40 mL+校准品：1×1 mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
67 | 钙（Ca）测定试剂盒（偶氮胂Ⅲ法） | 4*45ML，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
68 | α—羟丁酸脱氢酶（α—HBDH）测定试剂盒（DGKC法） | 216ml：R1：4×42 ml/R2：4×12 ml，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
69 | 高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）测定试剂盒（直接法） | R1：4*58ML，R2：2*42ML，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
70 | 低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）测定试剂盒（直接法） | R1：4*58ML，R2：2*42ML，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
71 | 肌酐（CREA）测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | R1：4*59ML，R2：2*42ML，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
72 | 尿酸（UA）测定试剂盒（尿酸酶-过氧化物酶法） | 438 mL R1：6×57 mL，R2：：3×32 mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
73 | 总胆红素（T-Bil）测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 296 ml R1：4*58 ml+R2：2*32 ml，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
74 | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒（IFCC法） | 438mL：R1：6×57mL/R2：3×32mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
75 | 总蛋白（TP）测定试剂盒（双缩脲法） | 308mL：R1：4×60 mL + R2：4×17 mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
76 | 尿素（UREA）测定试剂盒（紫外-谷氨酸脱氢酶法） | 444ml R1：6×58 mL+R2：3×32 mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
77 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（IFCC法） | 438mL：R1：6×57mL/R2：3×32mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
78 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 6*60ML，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
79 | 碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（AMP缓冲液法） | R1：6*58ML，R2：3*32ML，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
80 | γ—谷氨酰转移酶（γ—GT）测定试剂盒（IFCC法） | 438 mL：R1：6×57 mL+R2：3×32 mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
81 | 甘油三酯（TG）测定试剂盒（氧化酶法） | 6*60ML，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
82 | 总胆固醇（TC）测定试剂盒（氧化酶法） | 360ml 6*60ml，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
83 | 乳酸脱氢酶（LDH）测定试剂盒（IFCC法） | 216ml R1：4*42ML，R2：4*12ML，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
84 | 葡萄糖（Glu）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | R1：6×57 mL+R2：3×32 mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
85 | α—淀粉酶（α—AMY）测定试剂盒（连续监测法） | 4*42ml+4*12ml，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
86 | 胆碱酯酶（CHE）测定试剂盒（丁酰硫代胆碱法） | 180 mL R1： 4×37 mL R2：2×16 mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
87 | 镁（Mg）测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | 4*45ML，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
88 | 无机磷（P）测定试剂盒（磷钼酸法） | 240 mL：R1：4×44 mL + R2：4×16 mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
89 | 肌酸激酶（CK）测定试剂盒（IFCC法） | 162ml：R1：3*42ml，R2：3*12ml，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
90 | 总胆汁酸（TBA）测定试剂盒（循环酶法） | 244ml R1：4×45 mL+R2：2×32 mL+校准品：1×1.5 mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
91 | 载脂蛋白A1（ApoA1）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 171 mL（R1：3*42 ml+R2：3*15ml），用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
92 | β2—微球蛋白（β2— MG）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1：2×40 mL＋R2：2×12 mL＋校准品（血清测定）：5×0.5 mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
93 | 尿微量白蛋白（MALB）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | R1：3×50 mL + R2：3×11 mL + Cal：5×1 mL，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材
94 | 肌酸激酶MB型同工酶（CK-MB）测定试剂盒（免疫抑制法） | R1：3*42ML，R2：3*12ML，用于自动生化分析，适配现有迈瑞BS-800，含配套耗材